同政办发〔2014〕15号

同江市人民政府办公室

关于印发同江市城市防洪应急预案的通知

各乡（镇）政府，市直各单位，驻同江中省直各部门：

为做好城区洪涝灾害突发事件防范与处置工作，经市政府同意，现将重新修订的《同江市城市防洪应急预案》印发给你们，请遵照执行。原《同江市城市防洪应急预案》（同政办发〔2012〕19号）同时废止。

同江市人民政府办公室

2014年3月23日

同江市城市防洪应急预案

一、 总则																		（一）编制目的																 为做好城区洪涝等灾害突发事件防范与处置工作，对可能发生的特大洪水灾害能有预测、有组织、有步骤的进行防御，对可能遭受洪水威胁的企事业单位及居民，有依据、有准备的进行保护。保证抗洪抢险救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和灾害损失，保障城区经济社会安全、稳定和可持续发展，特制定本预案。															（二）编制依据															 	 根据国家、省、市领导对防汛工作的总体要求，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》，参照国家防汛抗旱总指挥部办公室《关于城市防洪应急预案编制大纲》及《同江市突发公共事件总体应急预案》等结合我市城区现有的防洪工程现状，制定我市城市防洪应急预案。									（三）适用范围																 本预案适用于本辖区范围内自然或人为因素导致的城区内洪水、（江河洪水、冰凌洪水）暴雨渍涝以及由洪水、地震、恐怖活动等引发的堤防决口、水闸倒塌、供水水质被侵害等次生衍生灾害事件的预防和应急处置。

- （四）工作原则																 1、防汛抗洪工作实行“安全第一、以防为主、常备不懈、全力抢险”的方针，遵循系统规划、统筹兼顾、综合治理、预防为主、防抢结合、全面部署、保证重点、团结协作和局部利益服从全局利益，工程措施与非工程措施相结合，以高度的责任感和使命感，做到“防汛保平安”。	 												 2、防汛工作实行行政首长负责制，统一指挥，统一调度，分级、分部门负责，各有关部门实行防汛岗位责任制。凡有防汛任务的主管部门和单位要根据本防洪应急预案，各司其职，各负其责，做好相应的准备和实施工作。											 3、坚持以防为主、防抗结合、依法防汛、科学防汛、分工合作、各司其职、公众参与、军民联防的原则。						 	 二、城市概况																  	（一）自然地理																 同江市地处三江平原东北部，位于黑龙江中游、松花江下游右岸。东经132°18′14″—134°07′41″，北纬47°25′47″—48°17′24″。属三江冲积平原，地势较平坦，总趋势是西南向东北倾斜，市中心区地势较低。地面高程在50—56米之间，坡降在1/5000至1/8000 左右。										（二）洪涝风险分析															 1、洪水风险成因															 我市城区洪水按其成因条件可分为：暴雨洪水和江河洪水。江河洪水又可分为松花江洪水和黑龙江洪水。						（1）松花江暴雨洪水特性及成因分析									 松花江流域的洪水主要由暴雨产生。松花江流域面积较大，流域内各地区在地形上也有很大差别，主要的暴雨成因是因冷锋、气旋、蒙古低压、贝加尔湖低压和台风等。流域内的暴雨多出现在7-9月份，暴雨强度不大，降雨历时较长。					（2）洪水特性																	 洪水主要由暴雨产生，以3日左右的集中暴雨占多数。流域内的大洪水过程多由几次暴雨叠加而成，局部地区也有一次暴雨而发生的洪水。																	 松花江洪水主要来自嫩江和二松，受河槽调蓄的影响，洪水传播时间长，洪峰发生在8-9月份的较多，年最大洪峰发生在7-9月份的占84％。							 										 松花江干流积水面积大，河槽对洪水的调蓄作用大，洪水过程平缓，历时较长，约60-90天。同江站洪水主要来自松花江干流，一般为7～8月份连绵不断的大、中降水所致。					（2）黑龙江暴雨洪水特性及成因分析									 ①暴雨特性																	 黑龙江流域降水可分为气旋、对流、地形和台风四种类型，其中以气旋降雨为主。气旋降雨约占全年降水的90﹪以上。暴雨引发的洪涝灾害是黑龙江流域最大的自然灾害。从实测雨量记载可知，日降雨量达108.6㎜，暴雨几乎遍布全流域。

黑龙江流域一次暴雨历时一般为3天，而主要雨量集中在1天或24小时内。造成黑龙江全流域性的洪水，往往不是同一次暴雨形成，而是几次连续降雨或暴雨分布在不同支流上产生洪水经遭遇组合形成干流大洪水。

②洪水特征

黑龙江大洪水多系太平洋、鄂霍茨克海、西伯利亚高压加强，大量暖温空气输入高纬度地区，与西伯利亚冷空气在黑龙江流域上空交汇，形成河套、蒙古、贝加尔湖一带低压，并在黑龙江流域不断加强，在这种天气形势下黑龙江流域出现大面积降雨天气。这种天气形势在汛期相继出现，使黑龙江洪水经常连续发生。

松花江、黑龙江具有典型的北方河流特性，以十一月份至来年四月为封冻期，五月至十月为畅流期。在畅流期内明显地出现两次洪水过程。一次是融雪径流兼有降雨形成的春汛，春汛期4月至5月初，春汛来水量虽不大，但较集中，因此水位较高，有的年份接近或高于夏汛最高水位。二次是暴雨洪水产生的夏秋汛，夏秋汛通常自七月十日至二十日起涨水，9月中、下旬开始回落，至十月末回到枯水位，历时三个月，高水位可持续30-40天。 	 	 3、城区暴雨洪水特性 												 	 近年来，受全球气候变化影响，同江市极端天气呈现出发生频率加大，致灾性加重等新特点，洪涝灾害呈加重趋势。强降雨、冰雹等强对流天气增多，2009年7月仅1小时降水量58㎜，2012年7月，日最大降水量92㎜，达到大暴雨级别。城区内排水管网及出口排涝建筑物建设年代较早，排涝标准低、老化、淤积严重排水设施不健全。随着旧城区的改造和新城区的开发，原有的排水设施难以满足城市发展需求。低洼地带遇局部性强降雨造成内涝，每逢暴雨道路积水，低洼处房屋进水，造成交通堵，危及人民生命财产安全。 																 4、冰凌洪水特性及成因分析										  	 	 同江城区江段地处松花江末端、黑龙江中游，纬度高，气温低，冰盖厚，河流由西南向东北走向，多弯浅滩。解冻时下游晚于上游，在同一热力条件下，各河段解冻日期不同，上游先解冻，出现流冰现象，下游未解冻，造成河道冰凌卡塞，严重的产生冰坝，壅高上游水位，导致江水出槽，冰排上岸。冰坝溃决时又在下游形成水位较高的凌汛。凌汛多发生在４月５日-30日之间，持续时间为1-2天，壅高水位高达3-5m。									 5、设计洪水及洪水传播时间								 	 			 松花江、黑龙江同江站各频率洪水成果采用《同江市城市防洪规划》报告成果。

黄海系统水位（m）

| 江河名称 | 频率 | 设计水位 | 江河名称 | 频率 | 设计水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松花江 | p=2% | 56.16 | 黑龙江 | p=2% | 55.22 |
| 松花江 | p=3.3% | 55.93 | 黑龙江 | p=3.3% | 55.08 |
| 松花江 | p=5% | 55.73 | 黑龙江 | p=5% | 54.95 |
| 松花江 | p=10% | 55.34 | 黑龙江 | p=10% | 54.67 |
| 松花江 | p=20% | 54.84 | 黑龙江 | p=20% | 54.25 |

松花江干流各段洪水传播时间分别为：哈尔滨至佳木斯为６天，佳木斯至同江为3天。													　 	 6、城市主要暴雨洪水成因与地区组成

城区洪水类型可分为江河洪水和暴雨洪水两大类。

松花江、黑龙江洪水主要危及城区和沿江乡镇、村屯。　　2013年大洪水，黑龙江沿线堤防渗漏，导致多个乡镇、村屯、耕地受灾被淹。

城区暴雨洪水主要危及城区内部的排洪沟系、沿线洼地。　2013年汛期连降暴雨，降雨量达90毫米，城区低洼地带（中医院路北）居民区发生涝灾，街道行洪，行人受阻，房屋被淹。

7、城市主要致灾暴雨洪水来源及量级

（1）城区主要致灾暴雨洪水来源

主要来源于江河发生流域性降雨形成的松花江上游下泄的大量客水和本地发生区间暴雨时形成的雨水。尤以两者相遇灾情最为严重。

（2）洪水量级

根据城市防洪工程现状及多年的实践，对防御江河洪水和区间暴雨进行量级划分：

江河洪水防洪分级控制水位

①警戒水位：当横江口水位达到54.90米，表明城市防洪已进入防汛警戒期，城区各防汛机构，相关人员立即上岗到位，做好防御江河可能发生较大洪水的各项准备。

②保证水证：当横江口水位超过54.90米，达到56.16米（50年一遇），被确定为城市防洪保证水位，城区各部门主要负责同志必须亲临防汛第一线指挥抗洪抢险。

③超标准洪水：当横江口水位超过56.16米　（超过50年一遇），被确定为城市防洪超标准洪水，城区各部门将全力以赴，全面抗洪，最大限度减少灾害损失。

（3）区间暴雨洪涝分级控制雨量

每年汛期，城区基本上都会遭遇局部强降雨过程，依据城市的地形条件，成灾暴雨的受灾程度与江河洪水有着十分密切的关系。其洪涝关系可以分为以下三种情况：一是洪涝并重。江河上游和城区雨量均大，洪量亦大，江河长时间持续高水位运行，造成外洪内涝。二是洪大涝轻。松、黑两江上游雨量大，洪量亦大，江河长时间持续高水位，而城区雨量正常或偏小，渗漏导致城区局部受灾。三是洪小涝重。江河上游雨量正常，洪量不大，但本地降雨强度大，径流量大，排涝能力有限，来不及抢排而造成严重的涝情。

当城区6小时降雨达20～50mm，城区现状排涝能力能够保证涝水安全排出不积水。当遭遇6小时降雨50mm，现状排涝能力基本能保证涝水安全排出，但局部低洼地区将积水成灾。当3小时降雨超过50mm以上，城市低洼地区涝水将难以在短时间内排出，内涝面积迅速扩大。内涝成灾的主要原因是排涝能力不足造成的。当3小时降雨大于100mm，确定该降雨量被为城区超标准涝水。

当江河行洪时，城区24小时降雨20-50mm为现状排涝能力基本保证范围，24小时降雨大于100mm，确定该降雨量为城区超标准涝水。　　																	（三）洪涝防御体系  														 经过多年建设，市区防洪排涝工程体系已初步形成，主要包括松花江干流和黑龙江干流堤防工程，三江口护岸防护工程、城区排水管网及出口排水闸站等，由于工程建设年代早，存在防洪排涝标准低、排水工程不完善、防洪排涝工程老化失修等突出问题，防洪排涝工程建设相对滞后，现状防洪排涝能力与新时期城市防洪安全的要求尚有较大差距。										 	 同江市地形特点是市内地形平坦，市中部和东南部较低。由西向东南方向延伸，形成一条地势低洼地带，不利于雨水排出，城区建设范围扩大后，加大了雨水排出难度。城区现有早期建设人工河一条，起点为同三路与通港路交叉口经市中心进入污水处理厂，经处理后由拉起河、莲花河进入黑龙江。 			 			 同江市城区防洪工程有松干堤防三江口护岸和黑干堤防，防洪标准达到50年一遇。					 										 三、 组织体系与职责							    						（一） 指挥机构															  	 同江市人民政府设立市人民政府城区防汛指挥部(以下简称市城区防指)，市人武装部、市委办、政府办、监察局、市委宣传部、应急办、农业局、水利局、国土资源局、发展和改革局、民政局、财政局、住房和城乡建设局、交运局、教体局、广电新局、卫生局、供销联社、安监局、公安局、气象局、交巡警大队、海事处、移动公司、联通公司、电信公司、粮食局、工信局、石油公司、城市社区管委会、同江铁路公司、佳市驻同江水文站等有关部门负责人为城区防汛指挥部成员。								 		 市人民政府分管城建副市长任指挥，指挥部下设办公室，市住建局局局长兼任办公室主任。				 								（二）市城区防汛抗旱指挥部的职责是:								 1、认真贯彻执行国家城市防汛工作的方针、政策及法律、法规和规章。                   											 2、负责编制城市防汛工作计划，组织制定防御洪水方案和排涝方案。																		 	 3、认真开展汛前汛后防洪工程安全质量检查，监督检查市区危险地段的整修加固、修复重要防洪工程及汛期运行计划的执行情况。																				 4、抓好城市防汛责任制的落实，检查落实防洪工程管理单位的防汛岗位责任制。

5、组织城市防汛值班，随时掌握雨情、水情、灾情等，搞好科学调度并及时汇报，做好上传下达工作。

6、负责城市防汛资料的整理与汇编工作。

7、负责下达城市防汛指挥部决策、命令、组织、运输抢险人员和物资，部署防汛抢险工作、发布汛情，搞好防汛宣传和工作总结等。

（三）成员单位职责：

市委办、政府办：负责全市防汛除涝等重大事件协调。

人武部：负责组织预备役部队和民兵，组成应急分队，参加本市境内重要工程和重大险情的抗洪抢险、营救群众、转移物资、救灾等紧急任务。 																 监察局：负责监督各项防汛、除涝责任制和相关工作任务的落实情况，监督参加防汛、抢险的国家工作人员履行职责，执行防汛纪律情况。对救灾款物及行、滞洪补偿资金发放的监督工作，确保专款专用，专物专用。

市发展和改革局：负责组织协调全市防洪工程建设与水毁工程修复计划。

市财政局：负责组织实施全市防汛救灾资金预算，及时下拨防汛经费、防洪工程维修费并监督使用。

市委宣传部：负责防汛宣传报道的组织协调和监督管理，正确把握防汛抢险宣传工作导向，及时指导新闻宣传单位做好防汛宣传报道工作。

市水务局：承担指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导全市防汛的日常工作，负责防洪排涝工程的行业管理，负责防洪工程的运行安全、组织防洪抢险及水毁防洪工程的修复。负责行洪河道及堤防、闸站、水利设施等各类防洪工程的检查、维护管理，担负防洪调度，组织防汛抢险等工作。

市气象局：负责天气气候监测和预测预报工作。从气象角度对影响汛情的天气形势作出监测、分析和预报。汛期及时对重要天气形势和灾害性天气作出滚动预报，并向市防指及有关成员单位提供气象信息。

市公安局：负责全市汛期的社会治安保障工作和紧急防汛期组织群众安全转移工作，保障社会稳定、防洪和水利工程设施、设备安全以及群众安全转移。

市农业局：及时掌握农业受灾情况，负责农业救灾和恢复生产工作。

市民政局：组织核查灾情并及时向市防指提供灾情信息，负责灾民基本生活保障和灾民房屋恢复重建工作。

市住建局：负责城市城建设施的安全度汛和城区防洪排涝工作。

市国土局：负责对山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害监测、防治等工作，以及协助解决抗洪抢险救灾占地问题。

市电业局：负责保障全市防洪抢险救灾、抢排渍涝和应急救援的供电。

市交运局：优先运送防汛抢险人员和物资设备、及时为紧急抢险和撤离危险区人员提供必要的车辆，为防汛专用车辆行驶提供一切必要的方便条件。

海事处：负责汛期水上运输，优先运送防汛抢险、防疫人员和物资设备，为紧急抢险和撤离人员提供船舶等运输工具。

市工信局：负责组织协调移动、联通、电信系统工程的安全度汛和防汛通信保障工作，在紧急防汛期无偿提供应急通讯设备。

市供销联社：负责协调防汛和抢险救灾所需的物资和食品，保证及时供应 。

市粮食局：负责抗洪抢险、救灾的粮食调拨及供应，并负责储备必要的防汛物资。

市教体局：负责汛期全市中小学生的安全，组织教育系统职工做好防汛安全工作，根据需要，利用学校设施作为受灾群众临时避险场所。

市卫生局：负责组织灾区卫生防疫和医疗救护工作的实施。

石油公司：负责防汛抗洪抢险、人员、物资运输所需油料的及时供应。

市文广新局：负责防洪抢险工作的宣传报导工作，及时准确报导经市防指审定的汛情、灾情和全市防洪抢险动态。

市安全生产监督局：负责监督汛期安全生产工作，在汛期要加强对重要工程设施安全度汛工作的监督检查。

市公安交巡警大队：负责防汛期间交通管理，保障防汛指挥、抢险、救灾等专用车辆行驶畅通无阻，在紧急防汛期可按照市防指命令实行交通管制。

驻军65923部队：承担重大抗洪抢险和救灾任务，协助当地政府转移危险地区的群众。

同江铁路责任有限公司：负责全市铁路系统工程实施的安全度汛工作，保障抗洪抢险、救灾人员及物资设备的铁路运输工作。

市城市社区管理委员会：负责社区居民房屋安全检查、汛期安全教育及防汛物资捐助、收集等工作，及时发动群众进行抗洪抢险。																			 	 同江水文站：负责及时提供水文预报和水情、雨情等实测信息。

（四）办事机构

同江市城区防汛指挥部为城市防洪的日常办事机构，隶属同江市防汛指挥部领导。负责直接处置城市防汛抗洪救灾应急事务。指挥由主管副市长担任，副指挥由市住房和城乡建设局局长、同江镇党委书记和市水务局副局长担任。

城区防汛分指挥部设在市住房和城乡建设局。指挥部下设办公室和工程技术保障组、物资筹备保障组、运输交通保障组、后勤服务保障组、安置联络保障组、安全警戒保障组、医疗卫生保障组、综合事务协调组8个工作组及一个应急机动抢险队。

办公室：负责处理指挥部的日常工作和上传下达工作。

工程技术保障组:负责组织实施工程抢险和技术指导等工作。

物资筹备保障组:负责筹集、落实、调运各种抢险物资、设备等工作。　　																		 交通运输保障组:负责交通车船调配和所需防汛物资的运输等工作。

后勤服务保障组:负责提供资金、电力、通讯及生活保障等工作。　　																			 安置联络保障组:负责受灾地区内人员、物资转移安置与对口协调等工作。

安全保障组:负责抢险现场治安、交通管制、安全保卫工作，并协助做好抢险物资运输等工作。

医疗卫生保障组；负责抢险现场和受淹区域的卫生防疫、医疗保障工作。　　																 综合事务协调组：负责协调各职能部门和成员单位做好各项准备工作，加强各工作机场间的联系和相互协作。

应急抢险机动队：负责实施工程抢险、人员搜救等工作。	   	 四、预防与预警机制

（一）预防预警信息

1、气象信息

（1）市气象局负责提供气象预报和实时气象信息，加强对当地灾害性天气的监测和预报，并将结果及时报送有关防汛指挥机构。

（2）市气象局组织有关单位或部门对重大灾害性天气的联合监测、会商和预报，尽可能延长预见期，对重大气象灾害作出评估，及时报市人民政府和市防汛指挥部。

（3）当预报即将发生严重水旱灾害时，当地防汛抗旱指挥机构应提早预警，通知有关区域做好相关准备。

2、水文信息

（1）同江市水文站负责提供松花江、黑龙江段水文信息。

（2）当松、黑流域发生较大洪水或区间发生大暴雨时，水文站应加密监测时段，及时将监测结果通报市防指。

（3）市防汛指挥部办公室通过省市防汛指挥部提供的信息，及时掌握并提供江河上游雨情、水情信息，为防汛指挥机构适时指挥决策提供依据。

3、 工程信息

（1）当江河出现警戒水位以上洪水时，堤防管理单位应加强工程监测，并将堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况报上级工程管理部门和市防指。松花江、黑龙江干流堤防、涵闸等发生重大险情应在险情发生后及时报到市防指，市防指应在2小时内报告省防指。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报告内容主要包括时间、地点、信息来源、洪水量级影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施。

（2）当堤防和涵闸、泵站等穿堤建筑物出现险情或遭遇超标准洪水袭击，以及其它不可抗拒因素而可能决口时，工程管理单位立即启动抢险预案迅速组织抢险，并在第一时间向可能淹没的有关地区预警，为群众安全转移争取时间。同时向市防汛指挥部办公室准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况等。

4、洪涝灾情信息

（1）市民政局负责洪涝灾情的统计上报工作。市民政局在向上级民政部门上报灾情时，应同时上报市防汛指挥部。

（2）洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水电设施等方面的损失。

（3）洪涝灾情发生后，市有关部门及时向防汛指挥部报告洪涝受灾情况，防汛指挥部应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向市人民政府和上级防汛指挥机构报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报，重大灾情在灾害发生２小时内将初步情况报到上级防汛指挥部办公室，并对实时灾情组织核实，核实后及时上报，为抗灾救灾提供准确依据。

（4）市防汛指挥部办公室按照《黑龙江省水旱灾害统计报表制度》规定向上级防指上报洪涝灾情。　　								（二）预警级别划分														  	 根据洪水灾害可能造成的危害、暴雨渍涝等灾害事件的严重程度和发展态势等因素，依次划分为特别严重 （Ⅰ级）、严重（Ⅱ级）、较重（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四个预警级别，分别用红、橙、黄、蓝色表示，向社会发布预警警报，来提醒人们适时、适度地加强自我保护，争取将损失减少到最小程度。　　 					 1、出现下列情况之一者，为Ⅰ级预警:

（1）松花江、黑龙江有一条江河发生特大洪水，省市防指下达Ⅰ级响应指令。

（2）当城区松花江水位达到或超过保证水位56.16米时。

（3）市气象局发布暴雨红色预警信号，未来3小时降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（4）城区堤防、涵闸、泵站出现溃口或垮塌险情。

（5）因洪水影响需转移1万人以上。

2、出现下列情况之一者，为Ⅱ级预警:

（1）松花江、黑龙江有一条江河发生大洪水，省市防指下达Ⅱ级响应指令。

（2）当城区松花江水位接近保证水位56.16米时。

（3）市气象局发布暴雨橙色预警信号，未来3小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（4）城区堤防、涵闸、泵站等水利设施出现重大险情。

（5）因洪水影响需转移0.1～1万人。

3、出现下列情况之一者，为Ⅲ级预警:

（1）松花江、黑龙江有一条江河发生较大洪水。

（2）市气象局发布暴雨黄色预警信号，未来6小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（3）受江河洪水影响，城区松花江水位已达到高于55.93米（30年一遇）洪水。

（4）江河堤防、涵闸、泵站等水利工程出现险情。 				  4、出现下列情况之一者，为Ⅳ级预警:

（1）松花江或黑龙江流域发生一般洪水。

（2）市气象局发布暴雨蓝色预警信号，未来24小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（3）松花江城区段水位达到警戒水位（54.90米）时。

（4）松花江、黑龙江流域堤防、涵闸、泵站出现险情。

（三） 预防预警行动

为了切实做好汛期城市防洪预警工作，汛前市防汛指挥部根据市政府及各成员单位负责人变动情况，对城区防汛指挥部成员进行调整，并组织召开城市防汛会议，通报防汛准备情况及当前防汛形势，统一思想，明确各成员单位职责。相关成员单位按照分工要求，分别负责工程、防汛物资器材、通信设备、预警设施等日常管理，汛前作仔细检查，对其损坏部分进行维修更新，确保汛期工程安全，防汛物资器材充足，通信设备、预警设施完好，修订完善预警预案，由城区防汛指挥部办公室审查相关预案。　	 1、预防预警准备

（1）思想准备。加强宣传，增加全民预防洪水灾害和自我保护的意思，做好防大汛抗大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全防汛组织机构，落实防汛责任人、防汛队伍和山洪易发区重点区域的监测网络及预警措施，加强防汛专业机动队建设。

（3）工程准备。按时完成水毁工程修复，对存在病险的堤防、涵闸、泵站等各类水利工程设施应急出险加固。城区防洪及时封闭穿越堤防的输排水管道、交通路口和排水沟渠，对跨汛期施工的水利工程和病险工程，要落实安全度汛方案。

（4）预案准备。修订完善各类江河和城市防洪应急预案，堤防决口应急预案、山区防御山洪灾害预案。研究制定防御超标准洪水的应急方案，主动应对大洪水。针对江河堤防险工险段制定工程抢险方案。

（5）物料准备。按照市防指下达的防汛物资落实任务，市防指成员单位和乡镇积极筹措落实必需的防汛物料，合理配置。在各个防汛重点部位应储备一定数量的抢险物资，以应急需。

（6）通信准备。市电信、移动、联通公司及时做好汛期通讯线路的维护抢修，保证汛期防汛通讯的安全畅通，确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。　　 		      	 （7） 防汛检查。及时组织人员进行汛前检查，实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任、限时整改。

（8）防汛日常管理工作。加强日常管理工作，严禁河道非法采砂和随意侵占行洪河道的行为，对江河、湖泊、滩涂水道内建设的非防洪建设项目应当编制洪水影响评估报告，对未经审批并严重影响防洪的项目，依法强行拆除。

2、江河洪水预警行动

（1） 当江河即将出现洪水时，水文部门应当做好洪水预报工作，及时向防汛指挥机构报告水位、流量的实测情况和洪水走势，跟踪分析江河洪水的发展趋势，及时预报最新水情，为预警提供基本依据。

（2）市防汛指挥机构应根据水情变化，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布。

（3）气象部门要主动及时向市防汛指挥部提供长、中、短期天气预报和实时的降雨范围、强度等预报。水文部门应及时准确的向市防汛指挥部提供雨情、水情等信息。

（4）按照洪水灾害预警标准，由市政府或市防指发布洪水灾害预警信息。

（5）当汛情、险情和灾情达到Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级预警标准时，由市政府或市防汛指挥部发布防洪预警信息。

（6）当汛情、旱情、险情和灾情达到Ⅳ级预警标准时，由市防汛指挥部办公室发布预警信息。

（7）当洪水灾害预警信息超过正在执行预警标准时，初级报告单位和乡（镇）防汛指挥部要立即提高水旱灾害预警信息报告级别。

（8）防洪工程出现险情和上游出现汛情，可能影响邻近行政区域防洪安全的，市防汛指挥部在报告或发布洪水灾害预警信息时，要通报相关地区相应级别的防汛抗旱指挥机构。

（9）洪水预警信息发布的媒体为文件、电话、广播、电视及警报、敲锣等，具体方式由发布单位决定。

3、洪涝灾害预警行动

（1）当气象预报将出现较大降雨时，市防汛指挥机构应按照分级负责原则，确定渍涝灾害预警区域、级别按照权限向社会发布，并做好排涝的有关准备工作。必要时，通知低洼地区居民及企事业单位及时转移人员和财产。　								（2）降雨100mm以内的预警信息，由市防汛指挥部办公室每日8时通过水情短消息向市防指领导汇报。100mm以上的降雨结束后即刻通过水情短消息向市防指领导汇报。

4、紧急预警行动

市防汛办按照洪水灾害危害程度和发展趋势，对Ⅰ及（特别严重）、Ⅱ级（严重）、较重（Ⅲ级）、一般（Ⅳ）的洪水灾害及时向市政府应急办公室提出预警建议。

（四） 主要防御方案

1、城区洪水防御方案　 												  	 依据不同量级的水位提出城市防洪方案如下：					  	（1）每年6月1日起至9月20日止，为全市正常防汛期。当松花江水位54.90m时（警戒水位），表明城市已进入防汛警戒期，城区各防汛机构相关人员立即上岗到位，加强巡查警戒，并做好防御可能发生大洪水的各项准备。

（2）当松花江水位接近56.16m，城区防汛指挥机构的领导必须亲临现场指挥，巡堤队伍沿城区堤防日夜值班巡逻，发现险情及时处理并报告，抢险队处于戒备状态，随时准备抗洪抢险。

（3）当预测水位将继续上涨时，城区各部门应将防洪抢险作为当时的中心任务，全力以赴投入抗洪抢险，组织人力对迎风顶流地段采取应急防护措施，确保城市防洪堤防不溃堤。

2、标准内洪水防洪预案

当遇标准内洪水时，根据城区段的现状和城市发展总体规划布局以及城区的地理状况、地形特点、河流水系，制定以下防洪预案：

（1）进一步健全和落实行政首长防汛责任制。为确保城区人民生命财产安全，党政机关、企事业单位不受水淹，成立城区防汛分指挥部，组织、领导城区防洪抢险工作。

（2）积极组织抢险队伍，落实抢险物资。按照防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的要求，市人武部由预备役官兵和基干民兵组织防洪抢险队伍200人，各单位由本单位职工组成防洪抢险应急队伍，做到召之即来，来之能战。

（3）有关防汛责任单位切实落实防洪抢险物资，市发改委协调安排防洪工程建设和水毁工程修复计划，市民政局负责安排灾民生活救济物资，市农业局负责灾后重建所需的种子、肥料调运，市财政局负责防洪资金的筹措等。

（4）对城区堤防、防汛抢险物资进行全面认真的汛前检查，发现问题，及时采取措施，并向市防指报告。对城区主要排水渠道阻水障碍物，按照“谁设障、谁清除、谁负担”的原则进行全面清障，以保证排水渠道行洪能力，保证各类防洪工程处于良好的运行状态。备足各类防汛器材，购储编织袋、木材、钢管等防汛抢险物资。落实各级防汛组织机构、巡逻、抢险队伍，落实城区、排水渠道防汛行政和技术责任人。完善请示报告、防汛专家组会商制度、责任追究报告制度等。

（5）加强防汛值班，确保人员不离岗。汛期坚持24小时值班制度，科学安排，统筹兼顾，切实做好防汛值班工作，并及时上报雨情、水情、工情、灾情，为防汛提供可靠依据。

3、超标准洪水防洪预案

在现状及防洪规划工程实施后，当发生超标准洪水时，为确保城区防洪安全，减少洪灾损失，制定以下防洪预案。

（1）提高全民的防洪意识，做好防大洪抗大汛的思想准备，消除麻痹思想、侥幸心理，积极进行防洪、治涝工程建设。

（2）建立洪水预报体系，在汛期密切关注天气变化情况，加强预报。密切注意上游雨情、水情，掌握洪水信息并及时上报。

（3）明确责任，各防指成员单位在市防汛指挥部的统一调度、统一安排下各司其职、各负其责，按照各自权限调度防汛抢险物资，组织抢险队伍，帮助转移淹没区的人员、物资和设备，以及提供灾后的粮油供应，恢复生产等工作。确保防汛物资运输畅通、社会治安稳定、预警预报等保障措施的正常运转。

（4）加强广播、电视宣传，提高全民对洪灾的认识。当洪水来临前，做好各项物资、人力准备，使全民有舍小家保大家的大公无私精神。当洪水来临后，积极发动群众自发参与抗灾救灾，加强集体抗击洪灾的堡垒力量。灾后，发动、组织群众开展生产自救。

4、预测预报

市防汛办公室和城区防汛分指挥部应加强与市气象局的工作联络，密切注意天气变化，若有暴雨来临，根据暴雨等级及时通知城区及乡镇制定相应的防御措施。在山洪灾害易发区，各乡镇加强与群众联系，及时把情况提供给群众。

5、防御体系

建立全市山区范围内既能统一指挥又能做到乡镇、村组各自为战的防御山洪灾害体系。一旦发生灾害，把实施人员转移的主动权交给各地，并把撤离路线、聚集地等细化到村到户。市防汛指挥部根据预案启动防御指挥工作，协调全市的调度，市民政局做好灾民生活救济工作，市财政局为防止山洪灾害筹措资金。

6、暴雨渍涝防御方案

（1）当遭遇日降雨50～100mm暴雨时，市防汛办公室加强与市气象局联系，密切注意天气变化，通知相关乡镇注意河流水位和洪水走势，及时向市防办报告雨情、水情、工情，做好排涝准备工作。

（2）当遭遇日降雨100～200mm大暴雨时，市防汛办公室与市气象局保持密切联系，掌握雨情，通知相关乡镇加强河流洪水观察，密切注意堤防险工险段并有专人负责，同时有关乡镇做好排涝工作，通知低洼区群众和企事业单位，及时转移财产。

（3）当遭遇日降雨200mm以上特大暴雨时，市防汛办公室会同各有关成员单位及有关乡镇负责协商抗洪抢险的准备工作，制定应急措施。堤防险工险段要求有专人看护，并保持2小时内通报一次，如有特殊情况，及时报告市防办。各有关乡镇组织当地群众做好排涝排洪，并通知低洼区和危险区群众和企事业单位及时转移财产，并安置转移群众的生活。

7、涝水防御方案

城区防内涝方案与相应防御措施，由城区分防汛指挥机构组织实施，市防汛指挥部检查督促。

预报城区范围内有暴雨、大暴雨时，城区防汛分指挥部及时通知并督促各有关单位做好防御准备，落实自保措施，预防洪水淹没房屋和仓库，避免造成不必要的损失。市住建局等有关部门负责组织人力清理城区排水管网，保证城区排水通畅。尤其是要保证污水处理厂节制闸的开启，做好污水泵站的运行，确保城区排水渠道管网排水通畅。

五、应急响应																 （一）应急响应的总体要求

1、按水旱灾害的严重程度和范围，将应急响应行动按由重到轻分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级，启动相应的应急响应。超出本级应急响应处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、进入汛期，各级防汛指挥机构应实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。

3、市防办负责水利、防洪工程调度，必要时由上级防汛指挥机构直接调度。市防汛指挥部各成员单位应按照指挥部的统一部署和职责分工开展工作，并及时报告有关工作情况。

4、洪涝等灾害发生后，由市人民政府和市防汛指挥机构负责组织实施抗洪抢险、排涝减灾和抗灾救灾等方面的工作。

5、洪涝灾害发生后，由市防汛指挥部向同级人民政府和上级防汛指挥机构报告情况。造成人员伤亡的突发事件应立即上报，并同时报市防指。任何个人发现堤防、涵闸发生险情时，应立即向工程管理单位和市防汛指挥部办公室报告。

6、对跨区域发生的洪涝灾害，或突发事件将影响到邻近行政区域的，在报告同级人民政府和上级防汛指挥机构的同时，应及时向受影响地区的防汛指挥机构通报情况。

7、因洪涝灾害而衍生的疾病流行、水陆交通事故等次生灾害，当地防汛指挥部应组织有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向同级人民政府和上级防汛指挥部报告。

8、市防汛指挥部应根据灾情和市政府的要求，决定应急响应规模，确定对灾区进行紧急支援的部门和单位。有关部门和单位必须按照救灾应急领导小组的部署和本预案确定的职责对灾区进行救助。

9、防汛指挥部应按照“急事急办”的原则，确保防洪应急的资金和物资需要。应急期间，应急指挥机构（或防汛指挥机构）有权在其行政区域内依法征调人力、物资、车辆，紧急砍伐林木。

10、任何单位和个人都有参加抗洪抢险的义务，必须服从防汛指挥机构（或应急指挥机构）的征调命令。

11、市城区防汛指挥部在本行政区域内调集群众抢险队伍和所管理的抢险力量。紧急情况下，需要预备役人员或基干民兵参加抢险的，由市防汛指挥部下达指令，市人武部调集增援。需要驻军部队、武警、预备役部队参加抢险的，由市防指按照相关程序逐级上报省防总，再由省防指报省人民政府，由省政府决定向省军区提出军队支援的请求。经军区批准后，由市人武部具体负责联系调动部队指战员到指定的地点参加防汛抢险或抢救受淹灾民。

12、当汛情、险情、灾情得到有效控制，市防汛指挥部可宣布降低预警级别或结束应急响应。　　									（二） 应急响应分级与行动

1、Ⅰ级响应行动

（1）市防指指挥主持会商，防指成员参加。视情启动防御洪水预案，作出防汛应急工作部署，加强工作指导，并将情况及时上报市委、市政府和佳市防指，并在12小时内派专家组赴一线加强技术指导。

（2）市防指可依法宣布进入紧急防汛期。情况严重时，提请市政府常务会议听取汇报并作出部署。市政府派工作组赴一线指导防汛工作。

（3）市防办及城区防汛分指挥部办公室增加值班人员，加强值班，密切监视汛情和工情的发展变化，做好汛情预测预报，做好重点工程调度，为灾区紧急调拨防汛物资，每天发布《汛情通报》，报道汛情及抗洪抢险措施。

（4）财政部门为灾区及时提供资金帮助。交通部门为防汛物资运输提供运输保障。民政部门及时救助受灾群众。卫生部门根据需要，及时派出医疗卫生专业防治队伍赴灾区协助开展医疗救治和疾病预防控制工作。市防指其他成员单位按照职责分工，做好有关工作。

（5）城区防汛指挥部，启动I 级响应，按照《中华人民共和国防洪法》的相关规定，行使权力。同时，增加值班人员，加强值班，由防汛指挥机构的主要领导主持会商，动员部署防汛工作。按照权限调度水利工程，根据预案转移危险地区群众，组织强化巡堤查险和堤防防守，及时控制险情。城区防汛指挥机构负责人、成员单位负责人，应按照职责到分管的区域组织指挥防汛工作，或驻点具体帮助重灾区做好防汛工作。

（6）城区防汛指挥机构应将工作情况上报当地人民政府和市防汛指挥部。市防汛指挥部成员单位全力配合做好防汛和抗灾救灾工作。

2、 Ⅱ级应急响应

（1）市防指负责指挥部日常工作的副指挥主持会商，防指成员单位派员参加会商，作出相应工作部署，加强防汛工作的指导，在2小时内将情况上报市政府分管领导及市防指，并在12小时内派出由防指成员单位组成的工作组、专家组赴一线指导防汛。

（2）市防办和城区防汛分指挥部办公室加强值班力量，密切监视汛情和工情的发展变化，做好汛情预测预报，做好重点水利工程调度，不定期发布汛情通报。

（3）民政部门及时救助灾民。卫生部门派出医疗队赴一线帮助医疗救护。市防指其他成员单位按照职责分工，做好有关工作。

（4）市防汛指挥部可根据情况，依法宣布本地区进入紧急防汛期，行使相关权力。由防汛指挥机构的负责同志主持会商，具体安排防汛工作。同时，加强值班，按照权限调度水利、防洪工程，根据预案组织加强防守巡查，及时控制险情。

（5）市城区防汛指挥机构负责人、成员单位负责人，应按照职责到分管的区域组织指挥防汛工作。

（6）市防汛指挥机构应将工作情况上报市政府主要领导和市防指。市防汛指挥机构成员单位全力配合做好防汛抗灾救灾工作。

3、Ⅲ级响应行动

（1）市防指副指挥主持会商，对防汛工作作出相应安排，在2小时内将情况上报市政府并通报市防指成员单位。

（2）市防办在12小时内派出工作组、专家组，指导乡镇防汛。同时，密切监视汛情发展变化，加强防汛工作的指导。

（3）城区防汛指挥部的负责人主持会商，具体安排防汛工作，按照权限调度水利、防洪工程。根据预案组织防汛抢险，派出工作组、专家组到一线具体帮助防汛工作，并将防汛的工作情况上报市人民政府分管领导和市防指。

（4）民政部门及时救助灾民。卫生部门组织医疗队赴一线开展卫生防疫工作。其他部门按照职责分工，开展工作。

4、Ⅳ级响应行动

（1）市防办主任主持会商，作出相应工作安排，加强对汛情的监视和对防汛工作的指导，将情况上报市政府、市防指，并通报市防指成员单位。

（2）城区防汛指挥部的负责同志主持会商，具体安排防汛工作，按照权限调度水利、防洪工程，按照预案采取相应防守措施。派出工作组赴一线指导防汛工作，并将防汛工作情况上报当地人民政府办公室和市防办。													（三）主要应急响应措施

城市及其主要工程突发洪水、堤防决口、涵闸垮塌、山洪灾害、暴雨渍涝等灾害时，市人民政府应根据实际情况和掌握的信息，合理地分析，适时发布预警信息和指令，全面落实抗灾、救灾工作。

1、松花江洪水

（1） 当松花江水位超过警戒水位时，市防指、各乡（镇）防汛指挥机构应按照批准的防洪预案和防汛责任制的要求，组织专业和群众防汛队伍巡堤查险，严密布防。必要时市防指可请求佳市防指转报省防指，由省防指与省军区联系，派出部队、武警参加重要堤段、重点工程的防守或突击抢险。

（2）当松花江水位继续上涨，危及重点保护对象时，各级防汛指挥机构和承担防汛任务的部门、单位，应根据江河水情和洪水预报，按照规定的权限和防御洪水方案，清除河道阻水障碍物、临时抢护加高堤防增加河道泄洪能力。

（3）在紧急情况下，按照《 中华人民共和国防洪法》有关规定，市人民政府防汛指挥机构宣布进入紧急防汛期，并行使相关权利、采取特殊措施，保障抗洪抢险的顺利实施。

2、堤防决口、水闸垮塌

（1）当出现堤防决口、水闸垮塌前期征兆时，防汛责任单位要迅速调集人力、物力全力组织抢险，尽可能控制险情，并及时向下游发出警报。松花江干流堤防决口、水闸垮塌等事件应立即报告市防办。

（2）堤防决口、水闸垮塌的应急处理，由当地防汛指挥机构负责，首先应迅速组织受影响地区群众转移，并视情况抢筑二道防线，控制洪水影响范围，尽可能减少灾害损失。

（3）当地防汛指挥机构视情况在适当时机组织实施堤防堵口，调度有关水利工程，为实施堤防堵口创造条件，并应明确堵口、抢护的行政、技术责任人，启动堵口、抢护应急预案，及时调集人力、物力迅速实施堵口、抢护。上级防汛指挥机构的领导应立即带领专家赶赴现场指导。

3、暴雨渍涝

（1）当出现渍涝灾害时，当地防汛指挥部门应科学调度水利工程和排涝设备，开展自排和抽排，尽快排出涝水，恢复正常生产生活秩序。

（2）在江河防汛形势紧张时，要正确处理排涝与防洪的关系，避免因排涝而增加防汛的压力。											（四）应急响应的组织工作

应急预案启动后，城市防洪应急指挥部各成员单与各保障组，要严格依照预案要求，立即开展有效工作，对应各自职责，充分、全面、合理地处理好各项事务和事件，确保各项预案落实到实处和抗灾救灾工作的顺利实施，确保人民群众生命财产和城市的安全，确保各种保障措施有序不乱的进行。

1、信息报送和处理

（1） 信息报送、处理

①汛情、工情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口处理，同级共享。

②防汛信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。

③属一般性汛情、工情、险情、灾情，按分管权限，分别报送本级防汛指挥机构值班室负责处理。凡因险情、灾情较重，按分管权限一时难以处理，需上级帮助、指导处理的，经本级防汛指挥机构负责同志审批后，可向上一级防汛指挥机构值班室上报。

④凡经本级或上级防汛指挥机构采用和发布的水灾害、工程抢险等信息，当地防汛指挥机构应立即调查，对存在的问题，及时采取措施，切实加以解决。

⑤市防办接到特别重大、重大的汛情、险情、灾情报告后应立即报告市政府，并及时续报。

（2） 信息发布

①信息发布应当及时、准确、客观、全面。

②市级新闻单位公开报道的汛情、灾情及抗洪抢险、救灾动态等，由指挥部统一审核和发布，涉及洪涝灾情的，由市指挥部办公室会同市民政局审核和发布。

③信息发布形式主要包括新闻发布、信息报道等。

2、指挥和调度

（1）出现洪水灾害后，城区防汛指挥部立即启动应急预案，并根据需要成立现场指挥部。在采取紧急措施的同时，及时向市防汛指挥部报告。根据现场情况，及时收集、掌握相关信息，判明事件的性质和危害程度，及时上报事态的发展变化情况。

（2）防汛指挥部负责人迅速上岗到位，分析洪水发展趋势和可能造成的危害程度，并按指挥部成员单位职责分工，组织有关单位，迅速采取处置措施，把损失降至最低限度。

（3）发生重大洪水灾害后，指挥部派出工作组和专家组赶赴现场，加强领导，指导工作，必要时成立前线指挥部。

3、群众转移和安全

（1）当出现堤防决口、涵闸垮塌预兆而又无法控制时，有关部门应当及时向指挥部报告，由指挥部下达人员和重要财产安全转移的指令。

（2）由指挥部组织有关部门及时做好群众的转移和疏散工作。

（3）市政府负责提供紧急避难场所，妥善安置受灾群众。

（4）卫生、供销、财政、民政等部门深入一线进行救灾、防疫。　　																			 4、抢险与救灾

（1）出现洪水灾害或防洪工程发生重大险情后，市防汛指挥部办公室应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即与相关部门联系，及时向市防指报告。

（2）指挥部办公室应根据事件具体情况，按照预案立即提出紧急处置措施，供当地政府或上一级相关部门指挥决策。

（3）指挥部应迅速调集本市的资源和力量，提供技术支持，组织当地有关部门和人员，迅速开展现场处置或救援工作。流域性河道堤防决口的堵复、重大险情的抢护应按照事先制定的抢险预案进行，并由防汛机动抢险队或抗洪抢险专业部队等实施。

（4）处置洪水灾害和工程重大险情时，应按照职能分工，由指挥部统一指挥，各单位或各部门应各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大程度地减少损失。

5、安全防护和医疗救护

（1）市政府和市防汛指挥部应高度重视抢险应急人员的安全，调集和落实必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。

（2）抢险人员进入和撤出现场由指挥部视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。

（3）出现洪水灾害后，市防汛指挥部应及时做好群众的救援、转移和疏散工作。

（4）城区指挥部应按照市政府和市防汛指挥部的指令，及时发布通告，防止人、畜进入危险区域或饮用被污染的水源。

（5）对转移的群众，由市政府负责提供紧急避难场所，妥善安置灾区群众，保证基本生活。

（6）出现洪涝灾害后，市政府和市防指应当组织卫生部门加强受影响地区的疾病的突发公共卫生事件监测、报告工作，落实各项防病措施，并派出医疗小分队，对受伤的人员进行紧急救护。

6、社会力量动员与参与

（1）出现洪涝灾害后，市防汛指挥部可根据事件的性质和危害程度，报经市政府批准，对重点地区和重点部队实施紧急控制，防止事态及其危害的进一步扩大。

（2）市防汛指挥部必要时广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等，全力投入抗洪抢险。    　　										（五）应急响应结束

1、当洪涝水灾害应急处置工作完成后，洪涝灾害得到有效控制时，各职能部门将信息汇报市防指进行归纳、汇总并上报。由市人民政府进行科学、合理地分析与决断，是否结束应急预案，市防汛指挥部根据市人民政府的决定，宣布结束应急响应和紧急防汛期。

2、紧急防汛期征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应当及时归还。造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理。取土占地、砍伐林木的，在汛期结束后依法向有关部门补办手续。市政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

3、紧急处置工作结束后，市防汛指挥部应协助市政府进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少突发事件带来的损失和影响。

六  应急保障

（一）通信与信息保障

- 工信局统一协调，根据需要逐步建立跨部门、多渠道的有线和无线相结合，反应快速、稳定可靠的应急通信系统。 督促各电信运营企业加强重要通信设施、线路和装备的维护，制定通信系统备用方案和紧急保障措施，确保应急期间的通讯畅通。

- 通信运营部门都有依法保障防汛信息畅通的责任，特急洪涝灾害信息必须优先、快捷、准确传递。

3、市防汛指挥部应按照以公用通信网为主的原则，专用防汛通信网络为辅，确保信息畅通。

4、出现突发事件后，通信部门应启动应急保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，努力保证防汛通信畅通。必要时，调度应急通信设备，为防汛通信和现场指挥提供通信保障。

5、在紧急情况下，应充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。																					 （二）抢险与救援保障

1、现场救援和工程抢险保障

（1）编制城市防洪工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策。

（2）市防汛指挥部和各乡镇以及受洪水威胁的单位，落实的常规抢险机械、设备、物资和救生器材，应能满足抢险急需。

（3）市防汛指挥部随时可以调用抢险物资和设备等。

2 、应急队伍保障

（1）任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。驻同部队、民兵是抗洪抢险的重要力量和突击力量。防汛抢险队伍分为群众抢险队伍、非专业抢险队伍和专业抢险队伍。

（2）在抗洪期间，市人民政府和市防汛指挥部应组织、动员社会公众力量投入抗洪救灾工作。

水利部门组织应急专家组进行抢险技术指导，公安部门接到市防汛指挥通知后，立即到现场周围设立警戒区维持秩序，必要时及时疏散受灾群众，对重要场所、目标和救灾设施加强警卫。社区积极组织发动群众，协助公安部门实施治安保障工作。需要部队参加抗洪抢险时由市防汛指挥部向省市防指提出需要抢险的时间、地点、险情类别和请求动用部队的兵力、装备等，由省政府与军区联系安排。

市防汛指挥部聘请水利、水文、气象、国土等领域专家成立洪涝灾害应急管理专家委员会，建立专家库。保证水雨情监测、灾害预防和预警以及紧急救援各方面技术和设备的先进性。加快建立科学的应急指挥决策支持系统，在信息综合集成、分析处理、灾害评估的基础上，实现智能化和数据化，确保决策的快速和科学。市防指成员单位住建局、电业局等相关单位，必须服从大局，服从市城市防汛指挥部统一安排，主要负责人必须靠前指挥，随时待命，对各类情况下供水、供电、等基础设施、房屋建筑、交通干线可能发生的故障要有足够分析，并制定相应的、切实可行的维护抢修方案。 															  	 3、供电与运输保障

电力部门主要负责抗洪抢险、抢排渍涝、救灾现场等方面的供电需要和应急求援现场的临时供电。交通运输部门主要负责优先保证防汛抢险人员、防汛救灾物资的运输，蓄滞洪区群众安全转移所需地方车辆的调配，负责大洪水时用于抢险、救灾车辆及时调配。　　																		 4、治安与医疗保障

公安部门主要负责做好洪涝灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行。负责组织搞好防汛抢险、分洪爆破时的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

医疗卫生防疫部门主要负责灾区疾病防治的业务技术指导，组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。　　																	 	 5 、物资与资金保障

（1）　物资落实

①防汛物资筹集和落实实行“分级负责、分级落实、分级管理”以及“按需定额落实、讲究实效、专物专用”的原则，采取国家专储、地方代储和单位、群众自储筹集相结合的办法，对重点险工患段，就近定量落实。

②市防汛指挥部及各乡镇以及受洪水威胁的单位应按规划落实防汛抢险物资，并做好管理流程和调运能力落实的有关工作。

③市防汛指挥部物资落实的品种主要用于拦挡洪水、导渗堵漏、堵口复堤等抗洪抢险急需的抢险物资，用于救助、转移被洪水围困群众及抗洪抢险人员配用的救生器材，用于抢险施工、查险排险的小型抢险机具。市级落实的防汛物资，经市防汛指挥部领导批准，由市防汛指挥部统一调拨，市交通运输局组织调运。

④现场抢险救灾物资不足时，防汛责任人向市防汛指挥部申请，由市防汛指挥部面向社会紧急调拨，实行先用后补的原则。

（2）资金保障

①市防汛指挥部办公室应根据历年的防洪情况，按程序申请防汛经费。重大灾情发生后，由市防指根据险情、灾情进行测算，市防汛指挥部领导审查并签署，上报省、市防汛指挥部，及时向国家申请应急防汛经费或特大防汛经费。

②市政府在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受严重水旱灾害的工程修复补助。

③设立防洪保安资金专户，向社会征集防洪保安资金。专用于重点工程的维护，以及其他规定的水利工程维护和建设。按照国务院的有关规定，可以在防洪保护区范围内征收河道工程修建维护管理费。　																	 6、社会动员保障

（1）遵照《防洪法》规定，抗洪救灾是社会公益性事业，任何单位和个人都有保护水利工程设施和防汛抢险的责任。

（2）在先期应急处置队伍和后续处置队伍难以完成应急处置任务时，由事发地的人民政府在辖区内开展社会动员，组织社会力量，参与应急处置。灾区群众在现场指挥部门的统一领导下参与抢险救灾工作，特别是灾后自救和互救工作。

（3）市防汛指挥部成员单位在严重洪水灾害期间，应按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛抗洪的实际问题。

（4）市政府对防汛抗洪工作实行统一领导，组织有关部门和单位，动员全社会力量，做好抗洪救灾工作。在防汛抗洪的关键时刻，各级行政首长应靠前指挥，组织广大干部群众奋力抗灾减灾。　　																			 （三） 宣传、培训和演习

（1） 宣传

①市防汛指挥部及有关部门通过电视、广播、散发宣传单等方式宣传《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》等国家有关法律、法规和防灾减灾方针、政策，普及抗洪、抢险、救灾知识，提高群众的洪患意识，增强防洪的自觉性和责任感。

②当发生大范围的流域性降水、松花江、黑龙江发生超警戒水位以及暴雨渍涝造成严重影响时，市防汛防旱指挥部统一发布汛情、灾情通报，做到家喻户晓。

（2） 培训

①培训工作实行分级负责、分级培训的原则。

②培训工作应采取多种组织形式，保证每年汛前举办一次。　　	（3） 演习

①培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

②指挥部应定期举行抗洪抢险和疏散撤离灾区群众为主要内容的防洪演习，以检验、完善和强化应急准备和应急响应能力。

③专业抢险队伍必须针对当地易发生的各类险情，有针对性的每年进行抗洪抢险演习。　　												 七、后期处置															 		（一） 灾后救助

1、发生重大灾情时，市人民政府应组织有关部门负责灾害救助的组织、协调和指挥工作。做好灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重建家园等善后工作。

2、市民政局负责受灾群众生活救助。应及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，做好受灾群众临时生活安排，负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

3、市卫生局负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止对疫病的传播、蔓延。

4、根据救灾工作需要，在行政区域内组织动员社会各界开展救灾捐赠活动。市民政局和红十字会发动社会、个人或境外机构展开救援。根据不同渠道分级接收、统计、归类整理、分发并且监督检查各种社会救助。

市民政局负责接收和安排国内和国际社会提供的紧急援助。负责对社会捐赠资金和物资实行全过程管理和监控，确保救助资金和物资用于受灾地区和灾民。实施过程中实现逐级负责、责任到人。

市红十字会负责接收安排境外红十字会提供的紧急援助。对于需要心理援救的灾民，红十字会组织心理专家开展心理治疗。　    	 （二） 抢险物资补充

洪涝灾害过后，市防汛指挥部应针对当年防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措和常规防汛的要求，及时补充到位。　　		 （三） 水毁工程修复

1、对影响当年防洪安全和城乡供水安全的水毁工程，应尽快修复。防洪工程应力争在下次洪水到来之前，做到恢复主体功能。　　	 2、遭到毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。　　										 （四） 灾后重建

洪涝灾害发生后，各相关部门应尽快组织灾后重建工作。灾后重建原则上按原标准恢复，在条件允许情况下，可提高标准重建。　　																		（五） 保险与补偿

1、市防汛指挥部办公室协调民政、财政、保险等有关部门，根据灾情及有关规定予以补偿。

2、洪涝灾害发生后，市民政局要深入受灾现场进行灾情核实。

3、洪涝灾害发生后，保险机构组织在第一时间对突发事件造成的损失进行评估、审核和确认，根据保险条例实施理赔，尽快赔付灾民钱款。　　																 （六） 调查与总结

每年指挥部应针对防御洪水、暴雨渍涝等灾害工作的各个方面和环节进行定性、定量性的调查、总结、分析、评估。引进外部评价机制，征求社会各界和群众对防汛工作的意见和建议，总结经验，找出问题，从防洪工程规划、设计、运行、管理等各个方面提出改进建议，以便更好地做好防御洪水、暴雨渍涝工作。　　 	 八、附则																	（一） 名词术语定义　　													 1、洪水风险图：是融合地理、社会经济信息、洪水特征信息，通过资料调查、洪水计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生洪水后可能淹没的范围和水深，用以分析和预评估不同量级洪水可能造成的风险和危害的工具。

2、防御洪水预案：是有防汛抗洪任务的县级以上地方人民政府根据流域综合规划、防洪工程实际状况和国家规定的防洪标准，制定的防御江河洪水(包括对特大洪水)、山洪灾害(山洪、泥石流、滑坡等)灾害等方案的统称。

3、一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期5～10年一遇的洪水。

4、较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期10～20年一遇的洪水。

5、大洪水：洪峰流量或洪量的重现期20～50年一遇的洪水。

6、特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

7、大型城市：指非农业人口在50～100万的城市。

8、中型城市：指非农业人口在20～50万的城市。				 	 9、小型城市：指非农业人口在20万以下的城市。

10、紧急防汛期：根据《中华人民共和国防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛指挥机构或者其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛指挥机构有权对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。　　											（二） 预案管理与更新

明确预案管理和更新的具体要求。

本预案由市防办负责管理，并负责组织对预案进行评估。每5年对本预案评审一次，由市防办召集有关部门，有关专家评审，并视情况变化作出相应修改，报市政府批准。　　					 	 （三） 奖励与责任追究

对防汛抢险工作作出突出贡献的劳动模范、先进集体和个人，由市人事和社会保障局和市防汛指挥部联合表彰；对防汛抢险工作中英勇献身的人员，按有关规定追认为烈士；对防汛工作中玩忽职守造成损失的，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《公务员管理条例》追究当事人的责任，并予以处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。　　					（四） 预案解释部门　　													 本预案由市防汛指挥部负责制定和解释。　　					  	（五） 预案实施时间　　													 本预案自发布之日起施行。