同政办发〔2014〕19号

同江市人民政府办公室

关于印发同江市城区排涝应急预案的通知

各乡（镇）政府，市直各单位，驻同江中省直各部门：

为切实做好同江市城区排涝工作，保障人民生命财产安全，经市政府领导同意，现将重新修订的《同江市城区排涝应急预案》印发给你们，请遵照执行。原《同江市城区排涝应急预案》（同政办发〔2013〕23号）同时废止。

同江市人民政府办公室

2014年5月23日

同江市城区排涝应急预案

- 一、总则

- 1、编制目的

为做好同江市突发性强降雨引起内涝的防范与处置工作，确保科学、及时、有序、高效地开展防洪除涝救灾工作，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障城市经济社会发展成果，结合我市城区防汛排涝现状，特制定同江市城市突发性强降雨应急排涝抢险预案。

2、编制依据

根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《黑龙江省防汛条例》、《 黑龙江省防汛抗旱应急预案》、《同江市突发公共事件应急预案》等有关法律、法规。

- 二、 城市防洪概况

1、城市洪涝防御体系

⑴ 城市排涝现状

同江城区为平原地带，遇极端天气极易形成较大的城市内涝。排涝主要依靠排水渠道及排水管网经污水处理厂强排站将积水排入拉起河排干。

同江市排水分两部分，市区通江街以北雨水通过松花江堤防穿堤建筑物排入松花江，现状污水主要有市区中部人工河排除，人工河由城市西北向东南流过，经建设路、进入污水处理厂。人工河在市区长约2.55公里，其中混凝土暗渠长约1.75公里，断面为1000*750-2200*2000㎡。

市区已建部分合流制排水管道，其中40-60㎝排水管长25.21公里。人工河下游友谊路与新厂路口建有污水处理厂一座，用来处理人工河内的雨水和城市污水。

⑵ 洪涝防御体系的薄弱环节

①排水渠道建设年代早标准低，行洪能力差，加之淤积严重，阻碍行洪通畅，排水出路不足。

②局部洼地缺少排涝动力，不能自排。

③部分过路涵洞和自排涵洞规模小，不能满足排涝要求。

④市政设施跟不上，内部排水系统不完善。一是城区排水管径偏小，雨水不能及时下泄。二是排水明沟被堵或为小管道，造成排水不畅。三是随着建设用地的快速增长，道路硬质化，建筑密集，降水汇集，使城区的不透水面积不断加大，而开发建设时对排水考虑不足，造成汛期雨水无出路，形成内涝，造成城区部分地段路面积水。

平房区多数为年久失修的危房，新修建的城市道路路基较高，造成平房区整体地势低洼，道路两侧排水管道不畅，受灾最为严重的地带为群武巷、卫民巷和富民巷。

2、重要防护对象														 同江市城市防洪的重点防护对象包括：市委、市政府、各机关事业单位、消防支队、广播电视台、幼儿园、小学、中学、医院、疾控中心、防疫站、供水、供电、供气、供热等城市生活基础设施。其他重点防护对象：公路、铁路、地下商场、粮库、稠密居民区、地下室等。

- 3、内涝风险分析

- ⑴城市历史暴雨滞涝

近年来，受全球性气候变化影响，同江市极端天气呈现出发生频率加大、致灾性加重等新特点，洪涝灾害呈加重趋势。2009年7月同江市遭受暴雨袭击，强风夹杂冰雹，大面积农田受灾。2012年6月9日同江市出现较强降雨局部遭遇冰雹等强对流天气，仅1小时同江降雨58mm。2012年7月29日8时至30日8时，同江镇降雨92mm，达到大暴雨级别。城区低洼地带积水严重，房屋进水，道路积水阻断交通。暴雨引发的洪涝灾害的突发性、反常性、不可预见性日显突出，往往是多灾并发，给市区居民的生活生产造成诸多不便。 								 ⑵ 暴雨滞涝可能致灾淹没范围										 易涝地点文采社区。辖区位于市区西北部，属老城区城乡结合部，兴国街以西通港路以北。面积2.18平方公里，居民1634户、4088人。

受灾地段主要集中在通港路以北，滨江小区以西（中医院对面），其中灾情严重路段为文仁巷两侧。文仁巷属老城区平房地带，因滨江小区改扩建，主次干道路基高，导致文仁巷两侧地势低洼，受地形和城市排水不畅影响，雨季常出现倒灌情况。

易涝地点东方社区。辖区位于市区中部北段，属于城乡结合部。通江街以东，新民街以西，同三路以北。面积1.6平方公里，居民2085户、5174人。

该区域属典型的老城区平房地带，地形走势东高西低，近年来，随着棚户区改造和道路扩建硬化，以双胜巷为代表形成了凹型地势，每逢连续降雨就会出现倒灌情况。					 易涝地点长发社区。辖区位于市区东南部，通江街以东，新民街以西，同三路以南。面积0.6平方公里，居民2936户、8199人。

灾情路段主要集中在新民街东、西两侧（小二百道），因四周开发扩建、新修道路两侧排水不畅造成不同程度积水。

易涝地点和平社区。辖区位于市区西南部，同三路以西，通港路以南。面积1.8平方公里，居民2395户，6064人。

地势相对较高，排水设施相对好于其他地域，西外环小龙公司南平房区有少许积水情况出现，但无明显险情。				易涝地点长安社区。辖区位于市区东南部，新民街以东，同三路以南，面积2.8平方公里，贫困人口居多，外来人口流动性大，居民1882户、5511人。											 属典型的城乡结合部，丰润、丰茂胡同以及东外环东安、东岗巷道口积水严重，主要因四周开发扩建、新修道路两侧排水不畅造成积水和倒灌情况。

易涝地点永庆社区。辖区位于市区北部中段，兴国街以东，通江街以西，同三公路以北。面积1.5平方公里，居民2045户、5982人。

汛期灾情较为严重，受灾地段主要集中在中心路以北和繁荣街以西，其中灾情严重地段为中心路与永先巷、永嘉巷、永福巷等平房区。主要因为繁荣街和中心路为市内新修次干道，道路两侧排水设施还是老管线，特别是都市名苑楼区新建后，地势明显高于平房区，导致所有积水流向中心路和繁荣街交汇处，形成严重积水。

易涝地点繁华社区。辖区位于市区中心地段，同三路以东，通江街以西，大直路以北，通港路以南。面积0.273平方公里，居民2679户、7174人。

因地势相对较高，排水设施相对好于其他地域，民政局道口有少许积水，无明显险情。

易涝地点兴旺社区。辖区位于市区南部，同三路以东，通江街以西大直路以南。面积1.5平方公里，居民2262户、5966人。	 因地势相对较高，排水设施好于其他地域，青春胡同有少许积水，无明显险情。														 易涝地点群利社区。辖区位于市区东北部，属城乡结合部，新民街以东，同三路以北。面积2平方公里，居民1766户、5211人。 	 因平房区多数为年久失修的危房，新修的勤俭路、中心路路基较高，造成平房区整体地势低洼，道路两侧排水管道不畅，受灾最为严重的地带为群武巷、卫民巷和富民巷。

- ⑶ 滞涝风险图

见附件同江城区易涝点分布图。

三、应急组织体系与职责

1、指挥机构

同江市防汛指挥部下设市城区防汛指挥部。市城区防汛指挥部具体负责城市防洪抢险指挥调度，市区的排涝抢险工作。各企业及社区根据需要可设立防汛排涝抢险队，服从城区防汛指挥部的指挥，做好本单位和居民区的防内涝抢险工作。	  	 2、同江市城区防洪除涝指挥机构

同江市城区防汛指挥部指挥由市政府主管城建副市长担任，副指挥由市住建局局长、市武装部部长、市水务局副局长担任，市监察局、发改局、宣传部、公安局、财政局、武装部 农业局、民政局、国土局、执法局、交通运输局、安监局、教育局、气象局、电业局、卫生局、市联社、工信局、石油公司、移动、联通、电信公司、市社区工委、同江镇、佳市驻同江水文站、市政管理处等成员单位负责人为成员。

城区指挥部办公室地点设于住建局

联系人：于利国  值班电话：0454-2923271

3、成员单位职责

市城区防汛指挥部办公室：负责组织制定城区防御暴雨及排涝抢险预案，并组织协调各有关部门做好防御暴雨及排涝减灾工作。根据市城区防汛指挥部的决定，采取必要的紧急处理措施。

市水务局：负责制订全市防汛工程措施、防洪工程和度汛应急处理及水毁修复工程计划。部署防汛准备工作负责协调流域机构及省管水利工程的防洪调度，提出防汛抗灾所需经费、物资、油料、设备计划方案，按照分级管理的原则负责市属工程运行安全。负责汛情、工情、灾情的综合汇报以及防汛指挥部办公室日常工作。

市发改局：协调安排防汛排涝工程建设、除险加固、水毁修复计划和资金的落实，安排防汛救灾资金和电力、物资计划的落实。

市工业和信息局：负责协调有关工业防汛抢险救灾所需物资器材的供应和调度。负责组织、协调市区内各电信运营企业，做好应对特大暴雨和台风的应急通讯设备，确保防汛通信畅通，督促相关单位对通讯线路采取加固措施。负责督促和指导企业防汛抢险工作，制订通信企业防洪排涝应急预案，并组织实施。

市委宣传部：负责防汛期间新闻宣传报道，正确把握防汛抢险宣传工作导向，及时指导新闻宣传单位做好防汛宣传报导工作。通过广播电视部门对外发布汛情通报，并对外发布预警信号。

市公安局：负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安工作，确保抗洪抢险救灾物资运输车辆优先通行，及时对积水区过深的路段实施必要的交通管制。利用交通监控系统，及时收集、监测主要路段的水浸及交通情况，并向市民发布出行指引，利用交通电子显示牌，协助发布暴雨预警信息。依法查处盗窃、哄抢防汛抗旱物资及破坏水利、水文、通讯设施的案件，协助有关部门处理水事纠纷和妥善处置因防汛抗旱引发的群体性事件，遇特大洪水时，协助有关部门组织群众转移，保护洪涝区国家财产和群众生命财产安全。

市监察局：负责监督各有关部门对抢险救灾指示、指令的执行情况，并督促各有关部门做好抗洪抢险的后勤物资保障供应工作。

市民政局：负责组织、协调洪涝灾害灾区工作和受灾群众的基本生活救助工作，做好灾民的安置及灾民生活必需品的发放，并协助做好灾后救济工作。组织、指导和开展救灾、救助、捐赠等工作。负责管理、分配救灾款物并监督检查其使用情况。做好核查灾情，发布灾情及救灾工作情况，及时向市防汛抗旱指挥部提供灾情信息，及时对防灾减灾中的有关数据进行核实与上报。

市财政局：负责安排和调拨防御暴雨、抢险救灾、防汛岁修及除险加固工程配套经费预算，负责提供城市内涝处置及生活保障等资金，督促有关部门落实配套经费，并监督防汛抢险救灾资金的使用情况。

市住房和城乡建设局：负责内涝工作的行业管理及城市主要排涝泵站的建设与管理，对市区内排水渠道、水闸泵站等排水工程进行检查，及时做好预排预降工作。负责城区排水管网全面清淤和清障疏浚工作，保证市区排水管道畅通。督促有关部门做好建筑工地防御暴雨的安全管理、疏散，组织调拨抢险所需的砂、石料、钢筋、水泥等抢险物资，并组织一定数量的防洪除涝机械设备，及时对暴雨期间受浸泡房屋进行安全鉴定。

市教育局：负责督导有关教育机构及时把暴雨等灾害预警通知传达到学校，采取有效防灾避险措施保护师生安全，负责指导、监督学校开展防灾减灾、应急避险等知识的宣传教育工作。 																				 市国土资源局：负责因暴雨洪水引起的地质灾害防治。制定、实施突发性地质灾害的抢险救灾的方案，建立群测群防的监测体系，建立地质灾害灾情险情速报制度，联合气象部门及时发布地质灾害预警预报。

市城市行政执法局：负责城市抗洪抢险清障工作。负责检查督促各相关单位对城区各类广告、宣传标牌等易倒伏、易滑落物体采取防范加固措施，无法保证安全的提前拆除，负责清除阻碍行洪排水的违章建筑。												 市交通运输局：负责组织和提供防汛抢险人员、物资、设备的运输车辆，以及洪涝区人员撤离时的交通运输工具。负责所辖水运和公路交通设施、工程的防洪安全。负责抢修水毁道路、桥梁，全力保障抢险救灾交通运输任务的顺利进行。

市安监局：负责组织协调有关部门和单位做好防暴雨的相关安全措施，组织有关部门和单位编制安全生产应急救援预案，协助实施因暴雨引发的特大事故的应急救援工作。

市卫生局：负责组织指导所属医疗单位的防汛工作，确保防汛安全，负责督导有关部门组织突击救护队伍，救护受伤的抢险人员和群众，做好暴雨灾区的卫生监督和疾病预防控制工作，监控和保障灾区饮用水安全，及时向城区防汛指挥部提供灾区医疗卫生信息。

市供销联社：做好防汛抢险和生产救灾物资的储备调运供应工作。

市气象局：负责暴雨的监测与预警，密切监视雨情，及时发布天气实况和天气预报，向市防汛指挥机构及相关单位提供有关气象信息，完善暴雨的预警信号发布系统，做到信息发布准确、及时、快捷，为指挥部防灾、救灾提供决策依据。

市电业局：负责所辖供电设备的安全供电，特别要保证排涝泵站和防汛指挥机构、医院、供水、通信等部门的用电需要。保障电力设施的防汛安全，必要时及时切断危险地区的电源，配备足够的供电应急抢修队伍和材料、物资及时修复故障，编制重要用电单位双电源供电方案，指导协助有关单位配备足够容量的自备电源。															 市城市社区工委：负责社区居民委的防洪、除涝，房屋安全检查、危房居民的转移及筹集防洪抢险物资的组织领导工作。

市移动、联通、电信公司：做好应对特大暴雨、台风的通讯准备工作；负责辖区通讯设施的防汛安全，确保防汛抢险期间通讯畅通。

市石油公司：负责防汛成品油等货源的组织、储备、供应和调运。

水文站：负责防汛期雨情、重要河流水情的测报、预报、分析工作，及时提供防御暴雨及城市排涝减灾工作的水情信息。

市武装部：协调驻同部队、民兵和预备役部队，支持地方做好防御暴雨、应急抢险救灾工作，保护国家财产和人民生命安全，并协助地方组织做好抗洪抢险、营救群众、转移物资、应急排涝等工作。

4、办事机构

市城区防汛指挥部办公室负责城市防汛日常工作，协调、督促指导城市防汛各项工作，负责雨情、水情、工情、灾情等信息采集、整理、归档、上报工作，负责城市防汛值班、预案编制和修订完善工作。指挥部下设办公室和工程技术保障组、物资筹备保障组、运输交通保障组、后勤服务保障组、安置联络保障组、安全警戒保障组、医疗卫生保障组、综合事务协调组8个工作组及一个应急机动抢险队。

办公室：负责处理指挥部的日常工作和上传下达工作。

工程技术保障组:负责组织实施工程抢险和技术指导等工作。

物资筹备保障组:负责筹集、落实、调运各种抢险物资、设备等工作。　　																 交通运输保障组:负责交通车船调配和所需防汛物资的运输等工作。

后勤保障组:负责提供资金、电力、通讯及生活保障等工作。　　	 安置联络保障组:负责受灾地区内人员、物资转移安置与对口协调等工作。

安全保障组:负责抢险现场治安、交通管制、安全保卫工作，并协助做好抢险物资运输等工作。

医疗卫生保障组；负责抢险现场和受淹区域的卫生防疫、医疗保障工作。　　															 综合事务协调组：负责协调各职能部门和成员单位做好各项准备工作，加强各工作机构间的联系和相互协作。

应急抢险机动队：负责实施工程抢险、人员搜救等工作。

- 四、预防与预警机制

- 1、预防机制

⑴宣传教育：市城区防汛指挥部负责通过电台、电视台、等宣传媒体做好应对突发性暴雨的安全宣传工作。通过宣传，增强全民预防强降雨和自我保护意识，负责动员各部门做好防汛排涝的思想准备。															 ⑵预检预查：市城区防汛指挥部负责督促各部门和单位对可能造成内涝的区域和防内涝设施的预查、预检工作，实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的检查制度，发现安全隐患，立即责成有关单位和部门限期治理和整改。

⑶物料准备：按照分级负责的原则，做好防汛除涝应急物料的储备工作。再重点部位现场储备一定数量的抢险物资，合理配置，以应急需。

⑷队伍准备：建立健全城市防汛排涝组织指挥机构，落实防汛排涝责任人、防汛排涝队伍和重点地段监测预警措施，加强专业机动抢险队伍的建设。

⑸转移准备：市安全生产监督部门负责对易溶、易爆、易挥发、有毒的化学产品、农药、盐、糖等物资的调查摸底，及时将调查摸底情况整理上报至市防汛抗旱指挥部、城区分指挥部。城区防汛指挥部负责本辖区范围内低洼、易涝地区人员的调查摸底工作，并登记造册上报至市防汛指挥部。

市城区防汛指挥部根据调查情况，及时编制突发性暴雨时灾民及重要物资的紧急转移方案。

⑹协调准备：市城区防汛指挥部负责指导有关部门、相关行业编制防御强降雨应急预案，并做好各项应急预案间的协调工作。

- 2、预测信息

⑴ 气象：市气象局加强对当地灾害性天气的监测和预报，组织对重大灾害性天气的联合监测、会商和预报，尽可能提前预测期，并将结果及时报送市人民政府和防汛指挥机构。当预报城区未来3小时降雨量将达100mm以上，或者已发生1小时降雨量达50mm以上且降雨可能持续时，应提前24小时将预报结果报送市防汛指挥部及城区防汛指挥部。当预报城区未来3小时降雨量将达50mm以上，或者已发生1小时雨量达30mm以上且降雨可能持续时，应提前12小时将预报结果报送市防汛指挥部及市城区防汛指挥部。当预报城区未来6小时降雨量将达50mm以上，或者1小时雨量已达20mm以上且降雨可能持续时，应提前6小时将预报结果报送市防汛指挥部及市城区防汛指挥部。当预报城区未来24小时降雨量将达20-50mm以上，或者1小时雨量已达15mm以上且降雨可能持续时，应提前3小时将预报结果报送市防汛指挥部及市城区防汛指挥部。

⑵水情：市水务局、水文站负责监测城区重要防洪河道的水位、流量情况。当发生强降雨时，应加密测验时段，及时上报测验结果，雨情、水情应在2小时内上报市防汛抗旱指挥机构，重要站点水情应在30分钟内上报，为防汛指挥机构适时指挥决策提供依据。受强降雨及流域洪水影响，预计城区内部排涝河道或城区周边流域性河道水位达超标准洪水时，应提前24小时将水情信息和预报成果报送市防汛指挥部。受强降雨及流域洪水影响，预计城区内部排涝河道水位达校核洪水位时，应提前12小时将水情信息和预报成果报送市防汛指挥部。受强降雨及流域性洪水影响，预计城区内部排涝河道或城区周边流域性河道水位达设计洪水位时，应提前6小时将水情信息和预报成果报送市防汛指挥部。受强降雨及流域性洪水影响，预计城区内部排涝河道或城区周边流域性河道水位较高时，应提前3小时将水情信息和预报成果报送市防汛指挥部。					 ⑶可能积水范围：市住建局排水主管部门根据天气及雨情预报，进行积水范围的监测和预报，1小时内将预报分析结果汇总报送至市城区防汛指挥部办公室。当预报即将发生强降雨天气时，市城区防汛指挥部应做好提前预警工作，做好强降雨各项应急抢险准备工作。当市区持续降雨时，城区防汛指挥部负责将本辖区雨情、水情、积水范围等及时上报至市防汛指挥部，为防内涝抢险指挥决策提供依据。

- 3、预警级别划分

按照暴雨的严重程度和范围将城市突发性强降雨预警等级分为四级，由重到轻分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，预警信号颜色依次为红色、橙色、黄色和蓝色，分别代表特别严重、严重、较重和一般。

⑴预警信息实行统一发布制度。当城区可能发生降雨时，气象部门应做好气象信息预报工作，及时向市防汛指挥部及市城区防汛指挥部报告降雨量的实测情况和降雨走势，为做好相应预警级别及措施提供依据。												 当气象部门预测有暴雨天气时，市城区防汛指挥部应及时发布预警信息，发布程序及各预警级别公布权限如下：Ⅰ级预警时报指挥签发公布，Ⅱ、Ⅲ级预警时报副指挥签发公布、Ⅳ级预警时报市城区防汛指挥部办公室主任签发公布。预警信息由市城区防汛指挥部办公室通过电视、电台和报纸等宣传媒体向公众发布，并以汛情简报的形式及时向市防汛指挥机构及各成员单位通报实时雨情信息。气象部门应跟踪分析降雨的发展趋势，及时滚动预报最新雨情，为抢险救灾提供基本依据。

- 五、应急响应

- 1、总体要求

⑴与预警级别相对应，按雨涝的严重程度和范围，将应急响应行动分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级标准。Ⅰ级应急响应为最高级别响应，其次为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。每级响应行动包含低级别应急响应的所有内容。

⑵进入汛期，市城区防汛指挥机构实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。非汛期，市城区防汛指挥部办公室发布Ⅳ级以上响应时，要立即恢复24小时值班。各主要排涝工程由市城区指挥部办公室负责统一调度，必要时由市防汛指挥机构直接调度。

⑶突发性强降雨发生后，由同江市人民政府和市城区防汛指挥部负责组织实施防汛抢险、排涝减灾和抗灾救灾等方面的工作。

⑷洪涝等灾害发生后，市城区防汛指挥部及时统计汇总受灾情况上报至市人民政府和市防汛指挥部。造成人员伤亡的突发事件应立即上报，同时报省防汛抗旱指挥部。

⑸因暴雨滞涝灾害而衍生的疾病流行、水陆交通事故等次生灾害，由市城区防汛指挥部负责组织有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时上报同江市人民政府和上级防汛抗旱指挥部。

- ⒉ 响应级别

⑴ Ⅳ级应急响应

当城区出现下列情况的为Ⅳ级响应：

①气象部门预报未来6小时内城区将可能有暴雨发生，或者已经发生3小时降雨超过50mm，且强降雨将有可能持续。

②城区内发生一般程度降雨，3小时降雨超过30mm，城区重要排涝渠道水位超汛限水位，且重要保护区域积水深超过40cm，积水时间超过3小时。

③预计强降雨将在未来24小时内过境我市，强降雨在未来24小时内虽不过境我市但将对我市造成重大影响。

④预计强风暴在未来36小时内虽不过境我市但仍将对我市造成重大影响。

⑵ Ⅲ级应急响应

当城区出现下列情况的为Ⅲ级响应：

①在过去的3小时，主城区平均降雨量已达80mm以上，且雨势仍在持续。

②在过去的3小时，主城区平均降雨量已达80mm以上，城区重要排涝河道水位超警戒水位，且重要保护区域积水深超过40cm，积水时间超过3小时。

③预计强降暴将在未来24小时过境我市，预计强降雨暴在未来24小时虽不过境我市但将对我市造成重大影响。

④预计超强风暴在未来36小时内虽不过境我市但仍将对我市造成重大影响。

⑶ Ⅱ级应急响应

当城区出现下列情况的为Ⅱ级响应：

①在过去的3小时，主城区平均降雨量已达100mm以上，且雨势仍在持续。

②在过去的3小时，主城区平均降雨量已达80mm以上，所辖区内大部分发生严重洪涝灾害，城区重要排涝河道水位超设计洪水位，且重要保护区域积水深超过50cm，积水时间超过4小时。																			 ③预计强降雨将在未来24小时内过境我市，预计超强降雨在未来24小时内虽不过境我市但仍将对我市造成重大影响。

④预计超强风暴将在未来36小时内过境我市。

⑷ Ⅰ级应急响应

当城区出现下列情况的为Ⅰ级响应：

①在过去的3小时，主城区降雨量已达120mm以上，且雨势仍在持续。

②在过去的3小时，主城区各测点平均降雨量已达100mm以上，城区境内重要排涝河道出现超校核洪水位，且重要保护区域积水深超过60cm，积水时间超过3小时。

③预计超强降雨将在未来24小时内过境我市。

④预计超强风暴在未来24小时内虽不过境我市但仍将对我市造成极大影响。

- 3、响应行动及措施

- 1、 应急响应行动

⑴信息报送与处理

①汛情、工情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口处理，同级共享。															 ②防汛信息的报送和处理应快速、准确、翔实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。					 ③属一般性洪涝信息，按分管权限，分别报送本级防汛指挥机构值班室负责处理。凡因险情、灾情较重，按分管权限一时难以处理需上级帮助、指导处理的，经本级防汛指挥机构负责人审批后，可向上一级防汛旱指挥机构值班室上报。

④凡经上级防汛指挥机构采用和发布的洪水灾害、工程抢险等信息，当地防汛指挥机构应立即调查，对存在的问题及时采取措施，切实加以解决。

⑤市防汛指挥部办公室接到特别重大、重大的汛情、险情、灾情报告后应立即报告市人民政府，并及时续报。

2、会商和部署

（1）Ⅳ级响应行动

①市城区防汛指挥部办公室主任主持会商，作出相应工作安排，加强对雨情的监视和防汛工作的指导，将情况上报市人民政府、市防指及各成员单位。

②市城区防汛指挥部负责同志，具体安排防汛除涝工作、按照权限调度水利、防汛工程，按照预案采取相应防守措施，派出工作组赴一线指导防汛除涝工作，并将防洪除涝工作情况上报市人民政府办公室和市防指办公室。

（2） Ⅲ级响应行动

①市城区防汛指挥部副指挥主持会商，作出相应工作安排，在2小时内将情况上报市人民政府、市防指并通报各成员单位。城区指挥部办公室在6小时内派出工作组、专家组，指导城市防汛排涝，同时密切监视汛情雨情发展变化，加强对防汛排涝工作的指导。

②城区防汛指挥部，具体安排防汛排涝工作，按照权限调度水利、防汛工程，根据预案组织防洪除涝工作，派出工作组、专家组到一线具体帮助防洪工作，并将防洪工作情况上报当地人民政府分管领导和市防汛指挥部。民政部门及时救助灾民，卫生部门组织医疗队赴一线开展卫生防疫工作，其他部门按照职责分工开展工作。

（3）Ⅱ级响应行动

①市城区防汛指挥部副指挥主持会商，市城区防汛指挥部各成员单位派人员参加会商，作出相应工作部署，加强防汛工作的指导，在2小时内将情况上报市人民政府分管领导及市防汛指挥部，并在6小时内派出由防指成员单位组成的工作组、专家组赴一线指导防汛工作。市城区防汛指挥部办公室加强值班力量，密切监视汛情和工情的发展变化，做好汛情预测预报，不定期发布汛情雨情通报。民政部门及时救助灾民，卫生部门派出医疗队赴一线帮助医疗救护，城防指其他成员单位按照职责分工，做好有关工作。

②城区防汛指挥部可根据情况，依法宣布本地区级进入紧急防汛期，行使相关权利。由防汛指挥机构的负责同志主持会商，具体安排防汛除涝工作。同时，加强值班，按照权限调度水利、防汛工程，根据预案组织加强防守巡查，及时控制险情。市城区防汛指挥部应将工作情况上报市人民政府主要领导和市防汛指挥部。市防汛成员单位全力配合做好防汛和抗灾救灾工作。

③组织重灾区人员撤离。

（4）Ⅰ级响应行动

①市防汛指挥部指挥主持会商，市城区防汛指挥部各成员单位参加。启动Ⅰ级防御暴雨预案，作出防汛除涝应急工作部署，加强工作指导，并将情况及时上报市委、市政府和省防汛指挥部，并在2小时内派专家组赴一线加强技术指导。市防汛指挥部可依法宣布某些地区进入紧急防汛期。市人民政府派工作组赴一线指导防汛工作。市城区防汛指挥部增加值班人员，加强值班，密切监视汛情和工情的发展变化，做好汛情雨情预测、预报，做好重点工程调度，为灾区紧急调拨防汛除涝物资，每天在电视台发布《汛情通报》，报道汛情及排涝抢险措施。财政部门为灾区及时提供资金帮助，交通部门为防汛物资运输提供运输保障，民政部门及时救助受灾群众，卫生部门根据需要，及时派出医疗卫生专业防治队伍赴灾区协助开展医疗救治和疾病预防控制工作，市城区防汛指挥部其他成员单位按照职责分工做好相关工作。

②城区防汛指挥部，启动Ⅰ级响应，依法宣布本地区进入紧急防汛期，按照《防洪法》的相关规定，行使权力，增加值班人员、加强值班。由防汛指挥部的主要领导主持会商，动员部署防汛工作，按照权限调度水利工程，根据预案转移受灾地区群众，组织强化巡查工作，及时控制险情。受灾地区防汛指挥机构负责人、成员单位负责人，应按照职责到分管的区域组织指挥防汛除涝工作，或驻点具体帮助重灾区做好防汛除涝工作。城区防汛指挥机构应将工作情况上报当地人民政府和上级防汛指挥机构，市防汛指挥机构成员单位全力配合做好防汛抗灾救灾工作。

③组织重灾区人员、财产撤离转移。

3、指挥和调度

（1）调度原则

①分片划分：按照现有的排水布局、排放能力和地形特征，合理分配、就近排放、尽量自排。划定易涝区域、重点保护区域，预先做好排涝措施。

②利用和改造相结合：充分利用现有蓄水沟渠，维护、疏浚排水渠道，增加调蓄能力，充分利用现有泵站机排能力，新建、扩建、整修并举，完善城区排水系统。

③确保重点防涝区安全。

（2）调度方案

正常情况下以便自排为主，超过自排水位时，开启排涝站进行强排。

城区、通江街东西两侧、中医院道北、育才街、新民街、友谊路、勤俭路、双胜巷、建艺巷、易涝地区，根据周边环境状况，能疏通疏通，不能疏通的用水泵或吸污车抽排或架设临时抽水泵站进行强排。

（3）涝水防御方案

①预报市区范围内有较大降雨时。市城区防汛指挥部及时通知各相关单位，督促各排涝泵站做好开机准备，当站下水位达到起抽水位时，立即开机，并采取调度措施，预降市区排水管网、渠道水位，增加市区涝水自排出路。

②预报市区范围内有暴雨、大暴雨时。在预降排水渠道水位、增大自排出路的同时，根据城区排涝泵站控制水位的要求，排涝泵站提前开机预降站下水位，降雨发生后全力开机抢排涝水。

③城区内涝积水由市住房与城乡建设局负责排除，市政工程处要确保市区排水通畅，积水未排除前要派人监守，防止事故发生。有自保任务的单位落实自保措施，及时组织开机排水。

- 4、应急响应措施

⑴ 易涝地区人员和物资转移措施

根据城区低洼地带现状、历年易积水点分部情况，城区防汛指挥部组织巡查队伍在降雨期间加强巡查力度，对已发生内涝受淹的地区，城区防汛指挥部应组织各成员单位30分钟内针对受灾情况做出评估，如需进行人员或物资转移的，应即刻落实紧急避难所或临时仓库。

⑵ 重点防护对象的防涝排涝措施

教育、民政、卫生等防汛指挥部成员单位应落实好学校、福利院、医院、地下空间等内部的排涝工作。一般情况下，各单位做好自排自救措施，必要时，及时向城区防汛指挥部报告情况，城区防汛指挥部视情况，调度抢险队伍实施助排。

⑶排水管网排水通畅所采取的临时措施							 市城区防汛指挥部办公室根据收到的气象信息，观察雨情发展，督促机动抢险队掌握各自责任区域路段的汇、排水情况和处置方案。遇有排水不畅路段立即组织人员疏通，清理路面汇水时被树叶垃圾等堵塞的排水口，确保路面积水在最短时间内排尽。如果排水仍然不畅的，立即调用水泵等机械设备就近架设强排，水泵出水管连接附近管网、渠道。

⑷ 调度措施

市城区防汛指挥部要求各责任单位提前报告各自辖区内重要内涝情况，并在内涝水位达到一定水位时采取一系列工程调度措施进行排涝。当预报城区24小时降雨量将达50mm以上，或者1小时雨量已达15mm以上且降雨可能持续时，应开启排涝站对排水渠道进行预排，当排水渠道水位超过汛限水位时，应开启全部排涝站进行排涝，确保水位维持在汛限水位以下。当排水渠道水位超过警戒水位时，应调用防汛机动抢险队水泵、柴油机等机械设备架设临时机组参加排涝，当排水渠道水位超过设计水位时，应最大程度增加排涝流量，加强对排水渠道巡查，低洼地区积水较深时，由市城区防办调集水泵等机械设备到达低洼地区临时架机强排，并组织居民做好撤离准备。

⑸ 交通临时管制与疏导措施

市城区防汛指挥部办公室机动抢排队根据接收的气象信息积极组织出动抢险小分队雨中巡查，调度疏通车、油料、水泵等物资设备对易积水路段的窨井、排水口进行检查，并设立警示标志牌等警示标识。当道路积水超过40cm时，建议交管部门禁止车辆通行；若确需通行的，派人协助交管部门疏导车辆。   	 ⑹ 排涝（抢修）专业队伍

根据应急响应级别，市城区防汛指挥部及时调用应急排涝抢险队伍，在30分钟之内到达积水地段，应急抢排队主要负责道路排涝、渠道清障、泵站抢修以及临时排涝机组架设等。

⑺ 调用排涝抢险物资

根据应急响应级别，市城区防汛指挥部办公室及时调用与应急响应级别相应的排涝抢险物资在30分钟之内到达积水地段。

- 5、应急响应结束

暴雨滞涝灾害应急处置工作完成后，洪涝灾害得到有效控制，由市城区防汛指挥部宣布解除应急响应，应急响应结束。

- 六、应急保障

- 1、通信与信息保障													 ⑴ 市移动、联通、电信通信运营部门要依法保障防汛信息在任何情况下优先畅通，保障气象、水文、汛情、灾情信息的及时传递。

- ⑵ 防汛指挥机构应按照以公用通信网为主的原则，合理组建防汛专用通信网络，确保信息畅通。

- ⑶防汛指挥机构应协调当地通信管理部门，按照防汛的实际需要，将有关要求纳入应急通信保障预案，努力保证防汛通信畅通。																		 ⑷ 市防汛办、城区防汛办公室要实行汛期24小时专人值班制度，保证各种防汛信息的及时上传下达。市防汛指挥部各成员单位要保证本单位值班电话畅通，单位负责人手机24小时保持开机状态，一旦有汛涝情发生保证各单位领导能迅速了解情况及时布置防汛抢险任务。

⑸紧急情况下，市防汛指挥部可充分利用公共广播、电视等媒体以及手机短信等便捷手段直接向社会发布信息，通知群众快速转移撤离，确保人民生命的安全。

⑹建设城市防汛指挥监控系统：①形成覆盖整个城区主要排涝工程的水雨情遥测系统，对城区排涝工程的水情、雨情、工情实行全天候监控。②形成覆盖城区的防汛视频监控系统，对城区范围内的易积易涝区域，实行全天候监控，确保及时准确发现滞涝情况。③建立并完善视频会商系统，遇紧急汛情，迅速开启系统，便于领导及时获取准确汛情信息，为领导调度决策提供支持。

- 2、供电与运输保障

⑴ 供电保障

防汛抢险的供断电由市电业局负责。要求汛期供电线路和主体设备不得带故障运行。洪水出现时，要力争做到淹没区全部及时停电，非淹没区正常供电。要保证指挥机关、政府机关、公安机关、医院、灾民安置点、救灾现场的正常供电。市电业局要组建电力抢险维护队伍，落实责任，制订出救灾现场临时供电办法，保证抢险照明需要，灾后要尽早恢复正常供电。

⑵ 交通运输保障

市交通运输部门负责大洪水时用于抢险、救灾车辆、船舶的及时调配及河道航行船只和渡口的安全。在防汛除涝期间要优先保证防汛抢险人员、救灾物资运输任务，紧急防汛期可依法实施陆地和水面交通管制。

- 3、治安与医疗保障

⑴ 治安保障

公安部门主要负责做好水患灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行，负责组织搞好防汛抢险紧急防汛期的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

⑵ 医疗保障

① 汛期的医疗救护和灾后防病处理由市卫生局负责组织实施。在汛前，市卫生局应制定救护防病方案，下发各医疗卫生单位，并且要督促落实。各医疗卫生单位，应按照救灾防病方案制定具体实施方案。落实救灾专业人员、抢险救护车辆，确保灾情发生时能立即投入救灾抢险中去。

② 救灾以及灾后的疫情监测、防疫，由市疾病预防控制中心负责。市疾病预防控制中心要在灾民临时安置站进行疫情监测、消毒，检测食品及饮用水的卫生状况，必要时可对灾民进行预防性接种等手段来防止多种传染性疾病的发生。受灾地区洪水过后要首先对灾区实施消毒处理，使灾区卫生条件符合卫生标准。

- 4、物资与资金保障

⑴ 物资保障

①物资储备。防汛指挥机构、重点防洪工程管理单位以及受洪水威胁的其他单位应按规范储备防汛抢险物资。防洪重点地段要根据实际情况做到现场储备或就近储备。市防汛办要及时掌握新材料、新设备的应用情况，及时调整储备物资品种，提高科技含量。市级防汛物资储备由市防汛指挥部负责。各乡镇、社区防汛物资储备由各乡镇、社区负责。防汛抢险物资储备要做到品种、数量、库房、保管人员、联系电话、调度制度、运输方式等方面的落实，并报市防汛指挥部备案。市级防汛物资，主要用于解决遭受暴雨滞涝灾害地区防汛抢险物资不足的补充，重点支持遭受特大暴雨灾害地区防汛抢险救生物资的应急需要。																		 ②物资调拨。市防汛指挥部要建立健全防汛抢险物资调用制度。市级储备的防汛物资由市防指统一调度。未经许可，任何单位和个人不得擅自调用防汛抢险物资。防汛物资调拨原则：先调用所在地的防汛储备物资，在不能满足需要的情况下，可调用市级防汛储备物资，先调用抢险地附近的防汛物资，后调用抢险地较远的防汛储备物资。当有多处申请调用防汛物资时，应优先保证重点地区的防汛抢险物资急需。防汛抢险物资器材的调用，由抢险单位向市防汛指挥部提出申请，经防汛指挥部批准同意后，由防汛物资储备单位组织实施。申请调用防汛储备物资必须出具文字报告，内容包括：申调原由、物资品种、数量、运往地点、时间、要求及签发人等。紧急情况可先电话请示，再补办文字手续。一般情况由申请调用单位自行提运，紧急情况可申请市防汛指挥部组织运力。制定紧急情况下物资增储方案，当储备物资消耗过多不能满足抗洪抢险需要时，应及时启动增储方案，联系有资质的厂家紧急调运、生产所需物资，必要时可向上级防指提出申请，请求调拨防汛抢险物资，也可以通过媒体向社会公开征集。

⑵ 资金保障。

市财政安排防汛补助费，用于补助遭受暴雨滞涝灾害的乡镇及社区事处进行防汛抢险。各乡镇人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域遭受严重水毁工程修复补助。市财政水利建设基金，专项用于本行政区域内防洪工程设施建设，提高防御暴雨滞涝能力，按照有关规定，征足收齐防汛应急基金、水利建设基金，专项用于防汛工程建设与维护。

- ⑶ 社会动员保障。

- 防洪除涝是社会公益性事业，任何单位和个人都有保护水利工程设施和防汛抗洪的责任。在紧急防汛期，防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施。

- 七、后期处置

- 1、灾后救助

根据救灾工作需要，在行政区域内组织动员社会各界开展救灾捐赠活动，民政部门和红十字会发动社会、个人或境外机构展开救援。民政部门负责接收和安排社会各界提供的紧急援助。市红十字会负责接收境外红十字会提供的紧急援助。根据不同渠道分级接收、统计、归类整理、分发并且监督检查各种社会救助。实施过程中实现逐级负责、责任到人。民政部门负责对社会捐赠资金和物资实行全过程管理和监控，确保救助资金和物资用于受灾地区和灾民。

- 2、灾后修复或重建

⑴ 水毁工程修复

对影响当年防洪安全和民生安全的水毁工程，应尽快修复。防汛工程应力争在下次暴雨到来之前，做到恢复主体功能。遭到毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。

⑵ 灾后重建

各相关部门应尽快组织灾后重建工作。灾后重建原则上按原标准恢复或按相应等级标准重建。

- 3、灾后评估

突发性强降雨造成灾害后，各相关部门要在灾害发生一个月内组织对受灾情况进行调查评估。突发性强降雨强度历时等情况、洪涝情况、环境影响、灾害损失、对工业、农业、城建、交通造成的影响情况调查与评估由相关部门负责。各调查评估单位在调查评估结束后，统一报城区防汛办公室整理汇总，经本级人民政府审核后，报送至市防汛抗旱指挥部。

- 八、附则

- 1、预案管理与更新

本预案由市防汛指挥部办公室负责管理，并负责对预案进行修订。每五年对本预案进行评估、修订、并视情况变化作出相应修改，报市人民政府批准。

- 2、预案解释部门

本预案由市防汛抗旱指挥部办公室负责制定和解释。

- 3、预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1、同江市城区地下排水管网系统图；

2、同江市城区易涝点分布图。