同政办发〔2015〕34号

同江市人民政府办公室

关于印发同江市建筑工程质量安全事故

应急预案的通知

各乡（镇）政府，市政府直属各单位，驻同江中省直各部门：

经市政府同意，现将《同江市建筑工程质量安全事故应急预案》印发给你们，请认真组织实施。

同江市人民政府办公室

2015年10月9日

同江市建筑工程质量安全事故应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为做好建筑工程质量安全事故应急处置工作，确保科学、及时、有效地组织应对事故，最大限度的减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护经济社会正常秩序，制定本预案。

1.2 工作原则

1.2.1 统一领导、职责明确

在市政府统一领导下，由住建局牵头负责，有关部门根据建筑工程质量安全事故等级、类型和职责分工，明确专职人员，落实应急处置的职责，按照事故的严重程度和影响范围，建立建筑工程质量安全事故四级响应机制。

1.2.2 相互协调、快速反应

市住建局要与相关部门密切协作，保证建筑工程质量安全事故灾难信息及时报告、准确传递、快速处置。有关部门接到事故信息后第一时间内启动应急方案。

1.2.3 分工协作、处置有力

有关部门要各司其职，密切配合，动员社会力量，有组织地参与事故的处置活动，采取有力措施，将事故的危害控制在最小范围。

1.3 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《黑龙江省建设工程安全管理办法》、《同江市突发公共事件总体应急预案》等有关法律法规。

1.4 适用范围

本预案适用于房屋建筑和市政基础设施新建、扩建、改建、拆除活动中发生重大质量安全事故的应急处置工作，包括一次造成3人及以上死亡的事故；地下空间施工坍塌、深基坑支护、土方开挖边坡失稳造成地面或周边建筑物倒塌，道路、管线断裂，导致重大经济损失或严重影响社会秩序的事故等。

适用于已建成房屋建筑和市政基础设施因工程质量原因发生坍塌，造成一次死亡3人及以上，或者虽未造成人员伤亡，但险情对周边生产生活和社会秩序造成严重威胁或导致重大经济损失的重大质量安全事故。包括因工程地基基础（包括地基不均匀沉降、边坡失稳）、主体结构设计、施工质量不符合国家工程质量标准规范，内外建筑设备安装和建筑装饰装修施工破坏主体结构及加装设备，任意加层超过设计荷载等原因造成建筑物坍塌的事故；因高切坡及其它人工修建的边坡崩塌，造成建筑物倒塌的事故等。

2 应急指挥机构与体系

2.1 指挥机构与职责

2.1.1 同江市建筑工程质量安全事故应急指挥部（以下简称市建筑工程应急指挥部）的组成和主要职责如下：

指 挥 长：分管副市长

副指挥长：市住建局、市安监局局长。

成    员：市住建局、市委宣传部、市公安局、市财政局、市交运局、市卫生计生局、市安监局、市文广新局、消防大队、武警中队负责同志。

主要职责：

（1）拟定建设工程重大质量安全事故应急工作制度和办法；

（2）指导、协调和监督相关部门应急组织和应急预案的建立完善；

（3）及时了解掌握建设工程重大质量安全事故情况，根据情况需要，向市政府报告事故情况；

（4）指导、协调和参与建设工程重大质量安全事故的处置；

（5）为事故灾难提供专家和技术支持，组织开展事故应急知识宣传教育工作。

2.1.2 市建筑工程应急指挥部办公室设在市住建局。主要负责受理事故报告，负责市建筑工程应急指挥部正、副指挥长、成员和专家的联络，传达指挥部正、副指挥长的指示以及其它日常工作。

2.1.3 抢险救援组

组 长：消防大队队长

副组长：市住建局局长

成   员：上述单位派员参加、事件发生单位抢险人员及相应部门的工作人员。

职 责：负责事故的紧急处置、抢险救援、现场警戒、调动救援物资等工作。

工作要求：

（1）参加抢险救援的人员要掌握自身安全防护、救护伤员、抢险、抢修的有关规程、标准、要求和相关知识，熟练使用各种防护设备、抢险工具、设备和消防设备。

（2）进入现场后，应立即划定监控范围，封闭现场，清除无关人员，维持现场治安和秩序，保护事故现场，配合调查取证，疏导交通，保证抢险工作的顺利进行。

（3）抢险人员到达现场后，要立即分析事件发生原因，确定抢险方案，迅速开展抢险救援工作，避免事件的扩大。

2.1.4 疏散救援组

组    长：市卫生计生局局长

副 组 长：市公安局、安监局主管领导

成     员：以上各单位派人参加、事件发生单位对应部门人员。

职     责：负责疏散群众、抢救伤员及国家财产、协助医护人员对受伤人员进行紧急救护。

工作要求：

（1）工作人员要掌握自身安全防护知识和救护伤员有关常识，在确保自身安全的前提下开展抢救伤员、疏散群众。

（2）疏散群众时要做详细准确的记录，确保无人员遗漏。

2.1.5 建筑施工、房屋产权和物业管理等单位的应急组织与职责，由本企业、单位制订，本级建设行政主管部门给予指导和督促。

2.2指挥体系

建筑工程重大质量安全事故应急组织指挥体系由市政府、乡（镇）政府建设工程应急指挥部以及各施工、房屋产权和物业管理等单位的应急指挥部组成。

3 预警预防机制

3.1工作准备

住建部门应当定期研究建筑工程重大质量安全事故应急工作，指导建立和完善本行政区域内应急组织体系及应急队伍，加强事故应急有关知识的宣传教育和监督检查工作，防患于未燃。

3.2 应急演练

建筑施工企业应当定期检查本单位建筑工程重大质量安全事故应急预案的落实情况，并组织演练。对救援器材、设备等应设专人维护。现场施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控。及时处理事故隐患，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

4 应急响应

4.1 分级响应

按事故的严重程度和影响范围，将建筑工程重大质量安全事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ四级。

Ⅰ级：房屋建筑和市政基础设施新建、扩建、改建、拆除活动中，发生一次死亡30人及以上或一次造成直接经济损失1亿元以上的事故。

已建成房屋建筑和市政基础设施因工程质量原因发生坍塌，造成一次死亡30人及以上或一次造成直接经济损失1亿元以上的事故。

Ⅱ级：房屋建筑和市政基础设施新建、扩建、改建、拆除活动中，发生一次死亡10人及以上30人以下或一次造成直接经济损失5000万元至1亿元的事故。

已建成房屋建筑和市政基础设施因工程质量原因发生坍塌，造成一次死亡10人及以上30人以下或一次造成直接经济损失5000万元至1亿元的事故。

Ⅲ级：房屋建筑和市政基础设施新建、扩建、改建、拆除活动中，发生一次死亡3人及以上10人以下或一次造成直接经济损失500万元—5000万元的事故。

已建成房屋建筑和市政基础设施因工程质量原因发生坍塌，造成一次死亡3人及以上10人以下或一次造成直接经济损失500万元—5000万元的事故。

Ⅸ级：房屋建筑和市政基础设施新建、扩建、改建、拆除活动中，发生一次死亡2人及以下，重伤3人以上19人以下或一次造成直接经济损失100万元—500万元的事故。

已建成房屋建筑和市政基础设施因工程质量原因发生坍塌，造成一次死亡2人及以下，重伤3人以上19人以下，或一次造成直接经济损失100万元—500万元的事故。

4.2响应程序

建筑工程重大质量安全事故发生后，建筑工程重大质量安全事故应急指挥部立即启动应急预案，有关部门和单位按职责认真开展工作。

（1）施工、房屋产权和物业管理等单位，在公安、消防、卫生计生等专业抢险力量和应急指挥工作组到达现场前，应立即启动本单位的应急预案，进行必要的抢险救援，并全力协助开展事故应急处理工作。

（2）市建筑工程应急指挥部接到通知后要立即启动本预案，并成立由各专项指挥部、相关部门组成的现场指挥部，根据事故情况调动各救援工作组和有关单位进行抢险救援，并通知有关领导；负责组织制定方案，协调有关部门开展工作，专家组及时参与工作；住建局的相关负责同志任执行总指挥，具体负责应急指挥和处置工作。

（3）指挥部各工作组在接到通知后要立即行动起来，在指挥部的统一领导下，按分工迅速开展抢险救援工作。

（4）各工作组要紧密配合、协调作战，保证抢险救援工作有条不紊地开展。

4.3 事故报告

4.3.1报告程序

（1）建筑工程重大质量安全事故发生后，施工、房屋产权和物业管理等单位应立即将事故情况如实向事故所在地建设行政管理、其它有关部门报告。施工单位发生生产安全事故时，应同时向负责安全生产监督管理的部门报告；特种设备发生事故的，应同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照有关规定，如实上报。

（2）建设行政管理部门接到建筑工程质量安全事故报告后，应遵循“迅速、准确”的原则，立即向市政府报告，由市政府根据情况向佳市政府和有关部门报告。应急指挥部成员之间，必须保证24小时人员通讯畅通。

4.3.2 报告内容

事故发生后及时上报以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、简要经过、事故类别、人员伤亡及直接经济损失；

（2）有关建设、施工等单位名称、资质等级；

（3）事故报告的单位、签发人及报告时间等。

根据事态进展及时续报以下内容：

（4）有关建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称、资质等级情况，建筑施工企业负责人、项目负责人、监理单位有关人员的姓名及执业资格；

（5）事故原因分析；

（6）事故发生后采取的措施等；

（7）其它需要上报的有关事项。

4.3.3 相关记录

各级应急指挥部应对组织、协调应急行动的情况做出详细记录。

4.4 新闻报道

建筑工程质量安全事故的信息和新闻发布应当及时准确、准确、客观、全面。由市政府应急委员会或者其授权机构负责统一发布突发公共事件相关信息。

4.5 善后处理

建筑工程应急指挥部要督促协调有关单位依法认真做好死、伤者家属的安抚、赔偿及其他善后工作，确保社会稳定。

5 应急结束

5.1 结束程序

根据实际情况，由市应急指挥部决定应急结束，并通知相关单位和公众。特殊情况下，报佳木斯市政府或佳木斯市政府授权的部门决定应急结束。

5.2 事故调查

建设行政管理部门要依照有关规定，及时组织有关部门和单位进行事故调查，认真吸取教训，及时进行整改。

5.2.1 重大质量安全事故调查应严格遵守国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的各项规定。

5.2.2 事故调查总结报告中应包括下列内容：

（1）发生事故的工程基本情况；

（2）调查中查明的事实；

（3）事故原因分析及主要依据；

（4）发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价；

（5）采取的主要应急响应措施及其有效性；

（6）事故结论；

（7）事故责任人及其处理；

（8）各种必要的附件；

（9）调查中尚未解决的问题；

（10）经验教训和安全建议。

5.3 表彰奖励与责任追究

对在处置质量安全事故中有突出贡献的单位和人员，按照有关规定给予表彰和奖励。

对引发质量安全事负有重要责任的单位和人员，以及在处置过程中玩忽职守、贻误工作，依据《建设工程安全生产管理条例》等规定追究当事人的责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

6 应急保障

6.1 通信与信息保障

确保应急期间的信息及时、准确、可靠地传输和有效实施指挥，依托现有的有线、无线通信系统，构成应急通讯保障系统。

6.2 应急支援与装备保障

6.2.1 应急队伍保障

应急指挥部必须组织好三支应急救援基本力量：

（1）工程设施抢险力量：对在建工程，由施工单位的人员组成，担负事发现场的工程设施抢险和安全保障工作；对已建成房屋和设施，由房屋产权、物业管理等单位的人员组成，协助开展事发现场的工程设施抢险和安全保障工作；

（2）专家咨询力量：由从事科研、勘察、设计、施工、质检、安检等工作的技术专家组成，负责事发现场的工程设施安全性鉴定，研究应急方案、提出相应对策和意见；

（3）应急管理力量：由建设行政管理部门的有关工作人员组成，担负接收市政府和上级建设行政管理部门的应急指令、组织各有关单位对建设工程重大质量安全事故进行应急处理，并与有关部门进行协调及信息交换。

6.2.2应急指挥部必须确保事故抢险、营救过程中的物资、资金的供给。

6.3 宣传培训与演练

6.3.1宣传

应急指挥部要统一部署，有计划、有目的、有针对性地开展预防建设工程重大质量安全事故及事故应急处理知识的宣传，提高防范意识和应急反应能力。

6.3.2 培训

（1）采取分级负责的原则，由各级应急指挥机构统一组织培训，上级建设行政管理部门负责下级应急指挥机构有关工作人员的培训；

（2）培训工作要合理设置课程、分类指导、严格考核，保证培训工作的质量；

（3）培训工作要结合实际情况，采取定期与不定期多种组织方式。

6.3.3 演练

应急指挥部应定期举行演练，以检验、改善和强化应急响应能力。

7 附则

7.1 名词术语的说明

本预案中的建设工程新建、改建和拆除活动是指：

（1）新建：是指从基础开始建造的建设项目；按照国家规定也包括原有基础很小，经扩大规模后，其新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上，并需要重新进行总体设计的建设项目；迁移厂址的建设项目（不包括留在原厂址的部分），符合新建条件的建设项目。

（2）扩建：是指在原有基础上加以扩充的项目；包括扩大原有产品生产能力、增加新的产品生产能力以及为取得新的效益和使用功能而新建主要生产场所或工程的建设活动；对于建筑工程，扩建工程主要是指在原有基础上加高加层（需要新建基础的工程属于新建项目）。

（3）改建：是指不增加建筑物或建设项目体量，在原有基础上，为提高生产效率，改进产品质量，或改建产品方向，或改善建筑物使用功能、改变使用目的等，对原有工程进行改造的建设项目；装修工程也是改建。企业为了平衡生产能力，增加一些附属、辅助车间或非生产性工程，也属改建项目。

（4）拆除：是指拆除原有建筑物和构筑物的活动。

7.2 预案管理与更新

本预案由市住建局负责管理与更新，由市住建局召集有关部门、进行评审，并根据评审结论组织修订，报市政府备案，并抄送有关部门。

7.3 制定与解释部门

本预案由市建设局制定并负责解释。

7.4 实施或生效时间

本预案自发布之日开始实施。