共4页，第1 页

黑龙江德润检测有限公司

检 测 报 告 书

黑润检字(2018)第(412)号

送（受）检单位               东田造型工作室

样品 名称                   二次供水

类     别                   委托检测

2018年07月26日

检 测 报 告

黑润检字(2018)第412号：                                             共 4页，第2 页

| 委托单位/委托人 | 东田造型工作室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | —————— |  |  |
| 样品数量及规格 | 1000ml | 样品状态及包装 | 液体；灭菌瓶装 |
| 样品来源 | 采样 | 采或送样单位 | 黑龙江德润检测有限公司 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采或送样人 | 胡维 |
| 采（收）样日期 | 2018.07.18 | 检测完成日期 | 2018.07.22 |
| 检测项目 | 详见检测报告3页 |  |  |
| 标准依据 | GB5749-2006 |  |  |
| 检测依据 | GB/T5750-2006 |  |  |
| 检测结论： 该水样检测6项，所检项目的检测结果均符合中华人民共和国GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（常规指标）的规定。 本次检测报告只对本样品检测结果进行判断。 检测结果见报告第3页， 以下空白 检测报告专用章 |  |  |  |
| 审核 批准 最终审核日期：2018 年07月26日 |  |  |  |

检 测 报 告

黑润检字(2018)第412号：                                          共 4页，第 3 页

| 序号 | 检测项目 | 限 值 | 单 位 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | ≤15 | 铂钴色度单位 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | ＜1 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 |
| 4 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 5 | PH值 | 6.5-8.5 |  | 7.11 |
| 6 | 游离余氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.07 |
|  | 以下空白 |  |  |  |

编制人：包月美                                    最终审核日期：2018年07月26日

检测报告说明      共 4页，第 4页

- 本检测报告书共打印两份，一份交送检样品单位，一份由检测机构存档。

- 本检测报告涂改、增删等均无效；未加盖“黑龙江德润检测有限公司检测报告专用章”和骑缝章无效。

- 委托单位如对检测报告书有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

受理部门：黑龙江德润检测有限公司质管办。

- 未经检测机构和送检样品单位书面同意，不得部分复印本检测报告书，复印报告未重新加盖本单位“检测报告专用章”无效。

- 本检测报告书及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

- 委托检测：系指委托者自带样品送检，本公司不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品的检测结果与数据负责。

通  信：黑龙江德润检测有限公司

地  址：哈尔滨市道外区滨江街73号

邮  编：150020

电  话：0451-51021995