共4页，第1页

黑龙江德润检测有限公司

检 测 报 告 书

黑润校检字(2020)第(010)号

送（受）检单位          同江市职业技术教育中心

样品 名称                教室环境卫生监测

类     别                   委托检测

2020年 07月14日

检 测 报 告

黑润校检字(2020)第010号：                                            共4页，第2 页

| 受检单位 | 同江市职业技术教育中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 教室环境卫生监测 |  |  |
| 采样地点 | 一年汽修班 一年二班护理 |  |  |
| 采样单位 | 黑龙江德润检测有限公司 | 采样人 | 曲琳娜 王瑶 |
| 被采样人 | 同江市职业技术教育中心 | 样品数量 | —— |
| 采样日期 | 2020.07.08 | 检测完成日期 | 2020.07.13 |
| 检测项目 | 见检测报告单 |  |  |
| 标准依据 | 《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 |  |  |
| 检测依据 | GB/T5699-2017 GB/T5700-2008 GB/T18204-22.24-2000 |  |  |
| 检测结论： 该学校检测项目结果均符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》规定的要求。 本次检测报告只对本次检验结果进行判断。 检验检测专用章 |  |  |  |
| 审核 批准 最终审核日期：2020 年07月14日 |  |  |  |

检 测 报 告

黑润校检字(2020)第010号：                                          共4页，第3页

| 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年汽修班 | 教室 | 人均面积 | m2 | ≥1.12 | 1.80 |
|  | 黑板 | 尺寸 | m×m | ≥1×4.0 | 1.2×4.0 |
|  |  | 反射比 |  | 0.10-0.20 | 0.19 |
|  | 教室采光 | 窗地面积比 |  | ≥1:5 | 1：6.6 |
|  | 教室照明 | 课桌面照度 | 1x | ≥150 | 1001 |
|  |  | 黑板面照度 | 1x | ≥200 | 528 |
|  | 教室 | 二氧化碳 | % | ≤0.15 | 0.01 |
|  |  | 噪音 | dB | ≤50 | 45.2 |
| 一年二班 护 理 | 教室 | 人均面积 | m2 | ≥1.12 | 1.33 |
|  | 黑板 | 尺寸 | m×m | ≥1×4.0 | 1.4×4.0 |
|  |  | 反射比 |  | 0.10-0.20 | 0.12 |
|  | 教室采光 | 窗地面积比 |  | ≥1:5 | 1：6.0 |
|  | 教室照明 | 课桌面照度 | 1x | ≥150 | 1009 |
|  |  | 黑板面照度 | 1x | ≥200 | 714 |
|  | 教室 | 二氧化碳 | % | ≤0.15 | 0.01 |
|  |  | 噪音 | dB | ≤50 | 45.0 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |

编制人： 包月美                                    最终审核日期：2020年07月14日

检测报告说明      共4页，第4页

- 本检测报告书共打印两份，一份交送检样品单位，一份由检测机构存档。

- 本检测报告涂改、增删等均无效；未加盖“黑龙江德润检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

- 委托单位如对检测报告书有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

受理部门：黑龙江德润检测有限公司质管办。

- 未经检测机构和送检样品单位书面同意，不得部分复印本检测报告书，复印报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

- 本检测报告书及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

- 产品是否符合法律法规规定，以相关行政机关的判定为准。

- 委托者自带样品送检，本公司不对样品来源、样品完整性、样品及其标识信息负责，故检测结果仅对送检样品的检测结果与数据负责。

通  信：黑龙江德润检测有限公司

地  址：哈尔滨市道外区滨江街73号

邮  编：150020

电  话：0451-51021995