同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检  测  报  告

检测报告编号       TJJK2020-0565

样 品 名 称          末梢水

受 检 单 位  同江市疾病预防控制中心（南）

同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报     告

检测报告编号：TJJK2020-0565                   第 1页 、共 3页

样品编号：TJJK2020-0565

样品名称：末梢水

受检单位：同江市疾病预防控制中心（南）

检测项目：末梢水（见检测项目）

检测类别：委托检测

来样方式：现场采样

样品包装及性状：无菌瓶包装完好

样品数量：1L

收样日期：2020年09月11日

检测日期：2020年09月11日

检测技术依据：GB/T5750.4、5、6、7、11、12-2006

卫生质量依据：GB/T5749-2006

检验结论： 经检测，该样品所检测项目均符合GB5749-2006的要求 同江市疾病预防控制中心检验专用章 2020年09月21日

授权签字人：                       最终审核日期：2020年09月21日

同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报     告

检测报告编号：TJJK2020-0565                           第 2页 、共 3页

| 检 测 指 标 | 检 测 结 果 |  | 限 值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) |  | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100ml) |  | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |  | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml） |  | 12 | 100 | 合格 |
| 砷（mg/L） | 0.0005 |  | 0.01 | 合格 |
| 镉（mg/L） |  | 0.0002 | 0.005 | 合格 |
| 铬（mg/L） |  | 0.002 | 0.05 | 合格 |
| 铅（mg/L） |  | 0.002 | 0.01 | 合格 |
| 汞（mg/L） | 0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 硒（mg/L） | 0.0002 |  | 0.01 | 合格 |
| 氰化物（mg/L） | 0.001 |  | 0.05 | 合格 |
| 氟化物（以F-计）（mg/L） | 0.30 |  | 1.0 | 合格 |
| 硝酸盐氮（以NO3-计）（mg/L） | 3.05 |  | 10 | 合格 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.0003 |  | 0.06 | 合格 |
| 四氯化碳（mg/L） |  | 0.00015 | 0.002 | 合格 |
| 色度（°） | 2.5 |  | 15 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | 0.43 |  | 1 | 合格 |
| 嗅和味 | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| PH值 | 6.84 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 铝（mg/L） | 0.01 |  | 0.2 | 合格 |
| 铁（mg/L） | 0.05 |  | 0.3 | 合格 |

报告编制人：                          审核人：

同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报     告

检测报告编号：TJJK2020-0565                         第 3页 、共 3页

| 检 测 指 标 |  | 检 测 结 果 | 限 值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰（mg/L） | 0.01 |  | 0.1 | 合格 |
| 铜（mg/L） |  | 0.01 | 1.0 | 合格 |
| 锌（mg/L） |  | 0.01 | 1.0 | 合格 |
| 氯化物（mg/L） | 17.06 |  | 250 | 合格 |
| 硫酸盐（mg/L） | 14.95 |  | 250 | 合格 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 126 |  | 1500 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 103 |  | 450 | 合格 |
| 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 1.85 |  | 3 | 合格 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.001 |  | 0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.025 |  | 0.3 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） |  | 0.06 | 0.5 | 合格 |
| 二氧化氯 |  | 0.02 | 出厂水：≥0.1 末梢水：≥0.02 | 合格 |
| 亚氯酸盐 |  | 0.03 | 0.7 | 合格 |
| 余氯 |  | 0.21 | 出厂水：≥0.3 末梢水：≥0.05 | 合格 |
| 氯酸盐 |  | 0.24 | 0.7 | 合格 |
| （以下为空白） |  | （以下为空白） | （以下为空白） | （以下为空白） |

报告编制人：                           审核人：

说             明

1、本中心是同江市人民政府卫生行政部门依法设置的卫生防病及检测机构。本中心保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、采样程序按有关卫生标准和本中心的程序文件及作业指导书执行。

3、本报告涂改、增删无效，无质量管理科审核、无授权签字人签名及未盖本中心“同江市疾控中心检验专用章”及骑缝章无效，复印报告未重盖红色“同江市疾控中心检验专用章”及骑缝章无效。

4、本报告检测数据仅对送检样品负责。

5、送检单位对本报告若有异议，应于检测报告发出之日起十五日内向我中心提出复核及复检申请，但微生物检测结果不做复检。

6．本报告及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

地址：友谊路与丽江街交汇处南200米

电话：0454-2920468 2918546

传真：0454-2920468

邮编：156400